附件

总投资概算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 概 算 造 价 （万元） |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程 | 安装工程 | 设备购置 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位价值(元) |  |
| 一 | 工程费 | 34793.80 | 14666.68 | 1084.40 | 0.00 | 50544.88 | m2 | 124605.37 | 4056.4 |  |
| 1 | 5#6#学生宿舍综合楼 | 2237.51 | 852.78 | 79.80 | 0.00 | 3170.09 | ㎡ | 9039.41 | 3506.97 |  |
| 1.1 | 土方工程 | 24.42 |  |  |  | 24.42 | m³ | 8506.87 | 28.71 |  |
| 1.2 | 结构工程 | 1168.58 |  |  |  | 1168.58 | ㎡ | 9039.41 | 1292.76 |  |
| 1.3 | 装修工程 | 1044.51 |  |  |  | 1044.51 | ㎡ | 9039.41 | 1155.51 |  |
| 1.4 | 防雷接地 |  | 7.07 |  |  | 7.07 | ㎡ | 9039.41 | 7.82 |  |
| 1.5 | 主体通风空调工程 |  | 115.25 |  |  | 115.25 | ㎡ | 9039.41 | 127.50 |  |
| 1.6 | 主体智能工程 |  | 99.48 |  |  | 99.48 | ㎡ | 9039.41 | 110.05 |  |
| 1.7 | 主体消防工程 |  | 83.16 |  |  | 83.16 | ㎡ | 9039.41 | 92.00 |  |
| 1.8 | 食堂给排水 |  | 9.95 |  |  | 9.95 | ㎡ | 9039.41 | 11.01 |  |
| 1.9 | 宿舍排水工程 |  | 255.43 |  |  | 255.43 | ㎡ | 9039.41 | 282.57 |  |
| 1.10 | 主体电气工程 |  | 246.49 |  |  | 246.49 | ㎡ | 9039.41 | 272.68 |  |
| 1.11 | 主体电梯工程 |  |  | 79.80 |  | 79.80 | ㎡ | 9039.41 | 88.28 |  |
| 1.12 | 景观亮化工程 |  | 35.95 |  |  | 35.95 | ㎡ | 5799.70 | 61.99 |  |
| 2 | 7#学生宿舍楼 | 2970.03 | 1208.58 | 60.20 | 0.00 | 4238.81 | ㎡ | 13480.55 | 3144.39 |  |
| 2.1 | 土方工程 | 77.89 |  |  |  | 77.89 | m³ | 20512.37 | 37.97 |  |
| 2.2 | 基础工程 | 269.75 |  |  |  | 269.75 | ㎡ | 13480.55 | 200.10 |  |
| 2.3 | 架空层结构工程 | 163.84 |  |  |  | 163.84 | ㎡ | 13480.55 | 121.54 |  |
| 2.4 | 地上结构工程 | 1071.77 |  |  |  | 1071.77 | ㎡ | 13480.55 | 795.05 |  |
| 2.5 | 架空层装修工程 | 132.27 |  |  |  | 132.27 | ㎡ | 13480.55 | 98.12 |  |
| 2.6 | 地上装修工程 | 1254.51 |  |  |  | 1254.51 | ㎡ | 13480.55 | 930.61 |  |
| 2.7 | 防雷接地 |  | 8.82 |  |  | 8.82 | ㎡ | 13480.55 | 6.54 |  |
| 2.8 | 主体通风空调工程 |  | 96.53 |  |  | 96.53 | ㎡ | 13480.55 | 71.61 |  |
| 2.9 | 主体智能工程 |  | 190.23 |  |  | 190.23 | ㎡ | 13480.55 | 141.11 |  |
| 2.10 | 主体消防工程 |  | 75.54 |  |  | 75.54 | ㎡ | 13480.55 | 56.04 |  |
| 2.11 | 主体排水工程 |  | 472.07 |  |  | 472.07 | ㎡ | 13480.55 | 350.19 |  |
| 2.12 | 主体电气工程 |  | 327.82 |  |  | 327.82 | ㎡ | 13480.55 | 243.18 |  |
| 2.13 | 主体电梯工程 |  |  | 60.20 |  | 60.20 | ㎡ | 13480.55 | 44.66 |  |
| 2.14 | 景观亮化工程 |  | 37.57 |  |  | 37.57 | ㎡ | 6062.10 | 61.98 |  |
| 3 | 8#学生宿舍楼 | 2818.62 | 1079.00 | 60.20 | 0.00 | 3957.82 | ㎡ | 12936.22 | 3059.49 |  |
| 3.1 | 土方工程 | 73.18 |  |  |  | 73.18 | m³ | 19295.54 | 37.93 |  |
| 3.2 | 基础工程 | 249.00 |  |  |  | 249.00 | ㎡ | 12936.22 | 192.48 |  |
| 3.3 | 架空层结构工程 | 154.87 |  |  |  | 154.87 | ㎡ | 12936.22 | 119.72 |  |
| 3.4 | 地上结构工程 | 1027.03 |  |  |  | 1027.03 | ㎡ | 12936.22 | 793.92 |  |
| 3.5 | 架空层装修工程 | 107.05 |  |  |  | 107.05 | ㎡ | 12936.22 | 82.75 |  |
| 3.6 | 地上装修工程 | 1207.49 |  |  |  | 1207.49 | ㎡ | 12936.22 | 933.42 |  |
| 3.7 | 防雷接地 |  | 8.82 |  |  | 8.82 | ㎡ | 12936.22 | 6.82 |  |
| 3.8 | 主体通风空调工程 |  | 91.28 |  |  | 91.28 | ㎡ | 12936.22 | 70.56 |  |
| 3.9 | 主体智能工程 |  | 193.76 |  |  | 193.76 | ㎡ | 12936.22 | 149.78 |  |
| 3.10 | 主体消防工程 |  | 41.88 |  |  | 41.88 | ㎡ | 12936.22 | 32.37 |  |
| 3.11 | 主体排水工程 |  | 459.86 |  |  | 459.86 | ㎡ | 12936.22 | 355.48 |  |
| 3.12 | 主体电气工程 |  | 248.04 |  |  | 248.04 | ㎡ | 12936.22 | 191.74 |  |
| 3.13 | 主体电梯工程 |  |  | 60.20 |  | 60.20 | ㎡ | 12936.22 | 46.54 |  |
| 3.14 | 景观亮化工程 |  | 35.36 |  |  | 35.36 | ㎡ | 5704.47 | 61.99 |  |
| 4 | 9#学生宿舍楼 | 2673.89 | 1027.97 | 60.20 | 0.00 | 3762.06 | ㎡ | 12242.03 | 3073.07 |  |
| 4.1 | 土方工程 | 68.80 |  |  |  | 68.80 | m³ | 18136.64 | 37.93 |  |
| 4.2 | 基础工程 | 245.75 |  |  |  | 245.75 | ㎡ | 12242.03 | 200.74 |  |
| 4.3 | 架空层结构工程 | 147.92 |  |  |  | 147.92 | ㎡ | 12242.03 | 120.83 |  |
| 4.4 | 地上结构工程 | 973.50 |  |  |  | 973.50 | ㎡ | 12242.03 | 795.21 |  |
| 4.5 | 架空层装修工程 | 95.77 |  |  |  | 95.77 | ㎡ | 12242.03 | 78.23 |  |
| 4.6 | 地上装修工程 | 1142.15 |  |  |  | 1142.15 | ㎡ | 12242.03 | 932.97 |  |
| 4.7 | 防雷接地 |  | 8.29 |  |  | 8.29 | ㎡ | 12242.03 | 6.77 |  |
| 4.8 | 主体通风空调工程 |  | 85.84 |  |  | 85.84 | ㎡ | 12242.03 | 70.12 |  |
| 4.9 | 主体智能工程 |  | 171.52 |  |  | 171.52 | ㎡ | 12242.03 | 140.11 |  |
| 4.10 | 主体消防工程 |  | 45.91 |  |  | 45.91 | ㎡ | 12242.03 | 37.50 |  |
| 4.11 | 主体排水工程 |  | 447.32 |  |  | 447.32 | ㎡ | 12242.03 | 365.40 |  |
| 4.12 | 主体电气工程 |  | 234.76 |  |  | 234.76 | ㎡ | 12242.03 | 191.77 |  |
| 4.13 | 主体电梯工程 |  |  | 60.20 |  | 60.20 | ㎡ | 12242.03 | 49.17 |  |
| 4.14 | 景观亮化工程 |  | 34.33 |  |  | 34.33 | ㎡ | 5539.56 | 61.97 |  |
| 5 | 12#13#学生宿舍综合楼 | 9403.91 | 3832.44 | 245.00 | 0.00 | 13481.35 | ㎡ | 33823.35 | 3985.81 |  |
| 5.1 | 地上部分工程 | 6660.40 | 3217.22 | 245.00 | 0.00 | 10122.62 | ㎡ | 27670.14 | 3658.32 |  |
| 5.1.1 | 地上结构工程 | 3513.58 |  |  |  | 3513.58 | ㎡ | 27670.14 | 1269.81 |  |
| 5.1.2 | 地上装修工程 | 3146.82 |  |  |  | 3146.82 | ㎡ | 27670.14 | 1137.26 |  |
| 5.1.3 | 主体防雷接地 |  | 59.61 |  |  | 59.61 | ㎡ | 27670.14 | 21.54 |  |
| 5.1.4 | 主体通风空调工程 |  | 1101.56 |  |  | 1101.56 | ㎡ | 27670.14 | 398.10 |  |
| 5.1.5 | 主体智能工程 |  | 346.32 |  |  | 346.32 | ㎡ | 27670.14 | 125.16 |  |
| 5.1.6 | 主体消防工程 |  | 298.23 |  |  | 298.23 | ㎡ | 27670.14 | 107.78 |  |
| 5.1.7 | 主体排水工程 |  | 674.14 |  |  | 674.14 | ㎡ | 27670.14 | 243.63 |  |
| 5.1.8 | 主体电气工程 |  | 627.47 |  |  | 627.47 | ㎡ | 27670.14 | 226.77 |  |
| 5.1.9 | 主体电梯工程 |  |  | 245.00 |  | 245.00 | ㎡ | 27670.14 | 88.54 |  |
| 5.1.10 | 景观亮化工程 |  | 109.89 |  |  | 109.89 | ㎡ | 17730.50 | 61.98 |  |
| 5.2 | 地下室工程 | 2743.51 | 615.22 | 0.00 | 0.00 | 3358.73 | ㎡ | 6153.21 | 5458.50 |  |
| 5.2.1 | 土方工程 | 305.41 |  |  |  | 305.41 | m³ | 46247.57 | 66.04 |  |
| 5.2.2 | 边坡支护工程 | 179.54 |  |  |  | 179.54 | ㎡ | 5461.44 | 328.74 |  |
| 5.2.3 | 桩基础工程 | 387.55 |  |  |  | 387.55 | m | 7600.00 | 509.93 |  |
| 5.2.4 | 地下室结构工程 | 1415.99 |  |  |  | 1415.99 | ㎡ | 6153.21 | 2301.22 |  |
| 5.2.5 | 地下室装修工程 | 364.84 |  |  |  | 364.84 | ㎡ | 6153.21 | 592.93 |  |
| 5.2.6 | 人防门工程 | 90.18 |  |  |  | 90.18 | ㎡ | 3707.00 | 243.27 |  |
| 5.2.7 | 人防通风 |  | 80.26 |  |  | 80.26 | ㎡ | 3707.00 | 216.51 |  |
| 5.2.8 | 人防给排水 |  | 47.48 |  |  | 47.48 | ㎡ | 3707.00 | 128.08 |  |
| 5.2.9 | 人防电气 |  | 60.56 |  |  | 60.56 | ㎡ | 3707.00 | 163.37 |  |
| 5.2.10 | 地下室排水 |  | 153.06 |  |  | 153.06 | ㎡ | 6153.21 | 248.75 |  |
| 5.2.11 | 地下智能 |  | 8.82 |  |  | 8.82 | ㎡ | 6153.21 | 14.33 |  |
| 5.2.12 | 地下消防 |  | 155.87 |  |  | 155.87 | ㎡ | 6153.21 | 253.31 |  |
| 5.2.13 | 地下暖通 |  | 28.93 |  |  | 28.93 | ㎡ | 6153.21 | 47.02 |  |
| 5.2.14 | 地下室防雷接地 |  | 9.49 |  |  | 9.49 | ㎡ | 6153.21 | 15.42 |  |
| 5.2.15 | 地下电气 |  | 70.75 |  |  | 70.75 | ㎡ | 6153.21 | 114.98 |  |
| 6 | 教学实训综合楼（产教融合实训楼） | 12396.02 | 4085.53 | 579.00 | 0.00 | 17060.55 | ㎡ | 42772.05 | 3988.71 |  |
| 6.1 | 地上部分工程 | 8970.08 | 3310.56 | 579.00 | 0.00 | 12859.64 | ㎡ | 35769.95 | 3595.10 |  |
| 6.1.1 | 地上结构工程 | 5109.07 |  |  |  | 5109.07 | ㎡ | 35769.95 | 1428.31 |  |
| 6.1.2 | 地上装修工程 | 3861.01 |  |  |  | 3861.01 | ㎡ | 35769.95 | 1079.40 |  |
| 6.1.3 | 防雷工程 |  | 10.94 |  |  | 10.94 | ㎡ | 35769.95 | 3.06 |  |
| 6.1.4 | 主体通风空调工程 |  | 1401.06 |  |  | 1401.06 | ㎡ | 35769.95 | 391.69 |  |
| 6.1.5 | 主体智能工程 |  | 434.80 |  |  | 434.80 | ㎡ | 35769.95 | 121.55 |  |
| 6.1.6 | 主体消防工程 |  | 422.78 |  |  | 422.78 | ㎡ | 35769.95 | 118.19 |  |
| 6.1.7 | 主体排水工程 |  | 137.46 |  |  | 137.46 | ㎡ | 35769.95 | 38.43 |  |
| 6.1.8 | 主体电气工程 |  | 796.63 |  |  | 796.63 | ㎡ | 35769.95 | 222.71 |  |
| 6.1.9 | 主体电梯工程 |  |  | 579.00 |  | 579.00 | ㎡ | 35769.95 | 161.87 |  |
| 6.1.10 | 景观亮化工程 |  | 106.89 |  |  | 106.89 | ㎡ | 17245.77 | 61.98 |  |
| 6.2 | 地下室工程 | 3425.94 | 774.97 | 0.00 | 0.00 | 4200.91 | ㎡ | 7002.10 | 5999.50 |  |
| 6.2.1 | 土方工程 | 404.78 |  |  |  | 404.78 | m³ | 66228.37 | 61.12 |  |
| 6.2.2 | 边坡支护工程 | 137.84 |  |  |  | 137.84 | ㎡ | 4493.99 | 306.72 |  |
| 6.2.3 | 桩基工程 | 533.27 |  |  |  | 533.27 | m | 10563.00 | 504.85 |  |
| 6.2.4 | 地基处理 | 45.60 |  |  |  | 45.60 | ㎡ | 7002.10 | 65.12 |  |
| 6.2.5 | 地下室结构工程 | 1596.67 |  |  |  | 1596.67 | ㎡ | 7002.10 | 2280.27 |  |
| 6.2.6 | 地下室装修工程 | 471.41 |  |  |  | 471.41 | ㎡ | 7002.10 | 673.24 |  |
| 6.2.7 | 人防门工程 | 236.37 |  |  |  | 236.37 | ㎡ | 6439.00 | 367.09 |  |
| 6.2.8 | 地下室通风空调 |  | 55.49 |  |  | 55.49 | ㎡ | 7002.10 | 79.25 |  |
| 6.2.9 | 地下室消防 |  | 93.47 |  |  | 93.47 | ㎡ | 7002.10 | 133.49 |  |
| 6.2.10 | 地下室给排水 |  | 64.50 |  |  | 64.50 | ㎡ | 7002.10 | 92.12 |  |
| 6.2.11 | 地下室电气 |  | 151.84 |  |  | 151.84 | ㎡ | 7002.10 | 216.85 |  |
| 6.2.12 | 地下智能 |  | 9.38 |  |  | 9.38 | ㎡ | 7002.10 | 13.40 |  |
| 6.2.13 | 地下防雷 |  | 5.22 |  |  | 5.22 | ㎡ | 7002.10 | 7.45 |  |
| 6.2.14 | 人防电气 |  | 132.47 |  |  | 132.47 | ㎡ | 6439.00 | 205.73 |  |
| 6.2.15 | 人防给排水 |  | 104.02 |  |  | 104.02 | ㎡ | 6439.00 | 161.55 |  |
| 6.2.16 | 人防通风 |  | 158.58 |  |  | 158.58 | ㎡ | 6439.00 | 246.28 |  |
| 7 | （南区）南大门 | 279.68 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 293.48 | ㎡ | 311.76 | 9413.65 |  |
| 7.1 | 建筑装修工程（含基础） | 279.68 |  |  |  | 279.68 | ㎡ | 311.76 | 8971.00 |  |
| 7.2 | 给排水 |  | 1.60 |  |  | 1.60 | ㎡ | 311.76 | 51.32 |  |
| 7.3 | 电气工程 |  | 10.65 |  |  | 10.65 | ㎡ | 311.76 | 341.61 |  |
| 7.4 | 通风 |  | 0.35 |  |  | 0.35 | ㎡ | 311.76 | 11.23 |  |
| 7.5 | 防雷 |  | 0.10 |  |  | 0.10 | ㎡ | 311.76 | 3.21 |  |
| 7.6 | 消防系统 |  | 0.40 |  |  | 0.40 | ㎡ | 311.76 | 12.83 |  |
| 7.7 | 弱电智能化 |  | 0.70 |  |  | 0.70 | ㎡ | 311.76 | 22.45 |  |
| 8 | 室外总平工程及其他 | 2014.14 | 2566.58 | 0.00 | 0.00 | 4580.72 | ㎡ | 72296.97 | 633.60 |  |
| 8.1 | 景观绿化工程 | 262.40 |  |  |  | 262.40 | ㎡ | 13129.26 | 199.86 |  |
| 8.2 | 景观铺装 | 1187.37 |  |  |  | 1187.37 | ㎡ | 28841.65 | 411.69 |  |
| 8.3 | 室外电气 |  | 454.32 |  |  | 454.32 | ㎡ | 72296.97 | 62.84 |  |
| 8.4 | 室外管网 |  | 566.38 |  |  | 566.38 | ㎡ | 72296.97 | 78.34 |  |
| 8.5 | 室外外水工程 |  | 70.00 |  |  | 70.00 | 项 | 1.00 | 700000.00 |  |
| 8.6 | 室外外电工程 |  | 70.00 |  |  | 70.00 | 项 | 1.00 | 700000.00 |  |
| 8.7 | 柴油发电机 |  | 98.91 |  |  | 98.91 | kw | 855.00 | 1156.84 |  |
| 8.8 | 充电桩 |  | 220.00 |  |  | 220.00 | 根 | 110.00 | 20000.00 |  |
| 8.9 | 光伏工程 |  | 24.65 |  |  | 24.65 | ㎡ | 72296.97 | 3.41 |  |
| 8.10 | 高低压配电工程 |  | 546.34 |  |  | 546.34 | ㎡ | 72296.97 | 75.57 |  |
| 8.11 | 苗木移植、管线迁移 | 59.60 |  |  |  | 59.60 | ㎡ | 72296.97 | 8.24 |  |
| 8.12 | 海绵城市设施 |  | 210.14 |  |  | 210.14 | ㎡ | 72296.97 | 29.07 |  |
| 8.13 | 拆除搬迁工程 | 144.77 |  |  |  | 144.77 | ㎡ | 72296.97 | 20.02 |  |
| 8.14 | 回建临时建筑和设施改造 | 360.00 |  |  |  | 360.00 | ㎡ | 72296.97 | 49.79 |  |
| 8.15 | 标识工程 |  | 124.76 |  |  | 124.76 | ㎡ | 72296.97 | 17.26 |  |
| 8.16 | 燃气工程 |  | 126.08 |  |  | 126.08 | ㎡ | 72296.97 | 17.44 |  |
| 8.17 | 南大门出入口管理系统 |  | 55.00 |  |  | 55.00 | 项 | 1.00 | 550000.00 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 5003.94 | 5003.94 |  |  |  |  |
| 1 | 建设管理费 |  |  |  | 1704.2 | 1704.2 |  |  |  |  |
| 1.1 | 项目建设管理费 |  |  |  | 601.8 | 601.8 |  |  |  |  |
| 1.2 | 施工图设计文件审查费 |  |  |  | 100.78 | 100.78 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 建设审查 |  |  |  | 72.33 | 72.33 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | 绿建审查 |  |  |  | 10.85 | 10.85 |  |  |  |  |
| 1.2.3 | 消防审查 |  |  |  | 6.73 | 6.73 |  |  |  |  |
| 1.2.4 | 人防审查 |  |  |  | 4.06 | 4.06 |  |  |  |  |
| 1.2.5 | 勘察审查 |  |  |  | 6.81 | 6.81 |  |  |  |  |
| 1.3 | 招标代理服务费 |  |  |  | 94.72 | 94.72 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 勘察服务招标 |  |  |  | 2.31 | 2.31 |  |  |  |  |
| 1.3.2 | 设计服务招标 |  |  |  | 3.76 | 3.76 |  |  |  |  |
| 1.3.3 | 监理服务招标 |  |  |  | 3.16 | 3.16 |  |  |  |  |
| 1.3.4 | 工程招标 |  |  |  | 42.15 | 42.15 |  |  |  |  |
| 1.3.5 | 工程造价服务招标 |  |  |  | 2.3 | 2.3 |  |  |  |  |
| 1.3.6 | 设备服务招标 |  |  |  | 37.25 | 37.25 |  |  |  |  |
| 1.3.7 | 检验试验招标 |  |  |  | 3.79 | 3.79 |  |  |  |  |
| 1.4 | 工程实施阶段造价咨询费 |  |  |  | 368.21 | 368.21 |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 招标控制价编制费 |  |  |  | 100.42 | 100.42 |  |  |  |  |
| 1.4.2 | 施工过程的造价咨询 |  |  |  | 167.37 | 167.37 |  |  |  |  |
| 1.4.3 | 竣工结算审核费 |  |  |  | 100.42 | 100.42 |  |  |  |  |
| 1.5 | 工程监理费 |  |  |  | 538.69 | 538.69 |  |  |  |  |
| 2 | 建设用地费用 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 3 | 建设项目前期工作咨询费 |  |  |  | 40.11 | 40.11 |  |  |  |  |
| 4 | 勘察设计费 |  |  |  | 1151.67 | 1151.67 |  |  |  |  |
| 4.1 | 初步勘察费 |  |  |  | 74.14 | 74.14 |  |  |  |  |
| 4.2 | 施工勘察费 |  |  |  | 296.57 | 296.57 |  |  |  |  |
| 4.3 | 工程设计费 |  |  |  | 780.96 | 780.96 |  |  |  |  |
| 4.3.1 | 基本设计费 |  |  |  | 743.77 | 743.77 |  |  |  |  |
| 4.3.2 | 绿色建筑设计费 |  |  |  | 37.19 | 37.19 |  |  |  |  |
| 5 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 247.14 | 247.14 |  |  |  |  |
| 6 | 工程保险费 |  |  |  | 148.28 | 148.28 |  |  |  |  |
| 7 | 特种设备检验检测费(电梯检测费) |  |  |  | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |
| 8 | 检验试验费 |  |  |  | 790.85 | 790.85 |  |  |  |  |
| 9 | 城市基础设施配套费 |  |  |  | 874.89 | 874.89 |  |  |  |  |
| 10 | 其他费用 |  |  |  | 45 | 45 |  |  |  |  |
| 三 | 预备费 |  |  |  | 2777.44 | 2777.44 |  |  |  | （一+二）*5% |
| 四 | 项目总投资 | 34793.80 | 14666.68 | 1084.40 | 7781.38 | 58326.26 | m2 | 124605.37 | 4680.88 | 一+二+三 |