
附件      

北部湾大学西区18#学生公寓楼项目总投资概算表
	序号
	工程项目或费用名称
	概算金额（万元）
	技术经济指标
	备注

	
	
	建筑工程
	安装工程
	设备购置
	其他费用
	合 计
	单位
	数量
	单价(元)
	

	一
	工程费用
	1850.39
	521.74
	288.42
	
	2660.55
	m2
	8649.54
	3076
	

	1
	18#学生公寓楼
	1799.77
	468.14
	105.62
	
	2373.53
	m2
	8649.54
	2744
	

	1.1
	建筑装饰工程
	1799.77
	
	
	
	1799.77
	m2
	8649.54
	2081
	

	1.2
	给排水工程
	
	175.99
	
	
	175.99
	m2
	8649.54
	203
	含热水系统

	1.3
	电气工程
	
	126.95
	11.38
	
	138.33
	m2
	8649.54
	160
	

	1.4
	变配电工程
	
	78.75
	24.24
	
	102.99
	m2
	8649.54
	119
	

	1.5
	通风工程
	
	6.45
	0.10
	
	6.55
	m2
	8649.54
	8
	

	1.6
	空调
	
	
	39.90
	
	39.90
	台
	114
	3500
	KFR-35GW/(35570)Aa-2 能效等级：2级

	1.7
	智能化工程
	
	80.00
	
	
	80.00
	项
	1
	800000
	估算，含监控、网络设备、门禁、公共广播等

	1.8
	电梯工程
	
	
	30.00
	
	30.00
	部
	1
	300000
	

	2
	室外工程
	50.62
	53.60
	
	
	104.22
	
	
	
	

	2.1
	室外景观、铺装
	50.62
	
	
	
	50.62
	m2
	1724
	294
	

	2.2
	路灯工程
	
	6.07
	
	
	6.07
	套
	17
	3571
	

	2.3
	室外给排水工程
	
	47.53
	
	
	47.53
	m2
	3279.48
	145
	

	3
	设备设施费
	
	
	182.80
	
	182.80
	床
	914
	2000
	套床、储物柜

	二
	工程建设其他费
	
	
	
	372.72
	372.72
	
	
	
	

	1
	建设管理费
	
	
	
	147.89
	147.89
	
	

	1.1
	项目建设管理费
	
	
	
	53.56
	53.56
	
	

	1.2
	施工图设计文件审查费
	
	
	
	5.32
	5.32
	
	

	1.3
	招标代理服务费
	
	
	
	9.40
	9.40
	
	

	1.3.1
	工程招标代理服务费
	
	
	
	7.15
	7.15
	
	

	1.3.2
	设备招标代理服务费
	
	
	
	2.25
	2.25
	
	

	1.4
	项目实施阶段造价咨询费
	
	
	
	29.61
	29.61
	
	

	1.5
	工程监理费
	
	
	
	50.00
	50.00
	
	合同价

	2
	前期工作咨询费
	
	
	
	23.54
	23.54
	
	

	2.1
	编制项目建议书
	
	
	
	5.07
	5.07
	
	

	2.2
	编制可行性研究报告
	
	
	
	10.13
	10.13
	
	

	2.3
	评估可行性研究报告
	
	
	
	4.17
	4.17
	
	

	2.4
	初步设计文件评估咨询
	
	
	
	4.17
	4.17
	
	

	3
	勘察设计费
	
	
	
	56.61
	56.61
	
	

	3.1
	工程勘察费
	
	
	
	26.61
	26.61
	
	

	3.2
	工程设计费
	
	
	
	30.00
	30.00
	
	合同价

	4
	场地准备及临时设施费
	
	
	
	13.30
	13.30
	
	

	5
	工程保险费
	
	
	
	13.30
	13.30
	
	

	6
	特种设备检验检测费
	
	
	
	0.12
	0.12
	
	

	7
	工程检验试验费
	
	
	
	26.61
	26.61
	
	

	8
	城市市政建设配套费
	
	
	
	49.37
	49.37
	
	

	9
	防空地下室易地建设费
	
	
	
	34.60
	34.60
	
	

	10
	桩基础检测费
	
	
	
	7.38
	7.38
	
	

	三
	基本预备费
	
	
	
	151.66
	151.66
	
	（一+二）×5%

	四
	建设投资
	1850.39
	521.74
	288.42
	524.38
	3184.93
	
	一+二+三

	五
	建设期贷款利息
	
	
	
	104.50
	104.50
	
	

	六
	项目总投资
	1850.39
	521.74
	288.42
	628.88
	3289.43
	
	
	
	四+五


- 3 -

