附件

总投资概算表

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	序号
	工程或费用名称
	概算造价（万元）
	技术经济指标
	备注

	
	
	建筑工程费
	安装工程费
	设备及工器
具购置费
	其他费用
	合计
	单位
	数量
	指标
	

	一
	工程费用
	29385.34 
	9086.03 
	3464.12 
	0.00 
	41935.49 
	m2
	57413.64 
	7304.10 
	

	1
	主体工程
	22356.90 
	7611.47 
	0.00 
	
	29968.37 
	m2
	57413.64 
	5219.73 
	

	1.1
	田径馆
	5423.70 
	1188.94 
	0.00 
	
	6612.64 
	m2
	10080.01 
	6560.16 
	

	1.1.1
	土建工程
	4149.17 
	0.00 
	0.00 
	
	4149.17 
	m2
	10080.01 
	4116.23 
	

	1.1.2
	装饰装修工程
	1274.54 
	0.00 
	0.00 
	
	1274.54 
	m2
	10080.01 
	1264.42 
	

	1.1.3
	强电工程
	0.00 
	393.69 
	0.00 
	
	393.69 
	m2
	10080.01 
	390.57 
	

	1.1.4
	消防电工程
	0.00 
	126.56 
	0.00 
	
	126.56 
	m2
	10080.01 
	125.56 
	

	1.1.5
	弱电智能化工程
	0.00 
	148.72 
	0.00 
	
	148.72 
	m2
	10080.01 
	147.54 
	

	1.1.6
	给排水工程
	0.00 
	90.22 
	0.00 
	
	90.22 
	m2
	10080.01 
	89.50 
	

	1.1.7
	消防水工程
	0.00 
	182.88 
	0.00 
	
	182.88 
	m2
	10080.01 
	181.43 
	

	1.1.8
	暖通工程
	0.00 
	246.87 
	0.00 
	
	246.87 
	m2
	10080.01 
	244.91 
	

	1.2
	射击馆
	8112.28 
	3285.86 
	0.00 
	
	11398.14 
	m2
	27533.11 
	4139.79 
	

	1.2.1
	土建工程
	5028.82 
	0.00 
	0.00 
	
	5028.82 
	m2
	27533.11 
	1826.46 
	

	1.2.2
	装饰装修工程
	3083.47 
	0.00 
	0.00 
	
	3083.47 
	m2
	27533.11 
	1119.91 
	

	1.2.3
	强电工程
	0.00 
	930.89 
	0.00 
	
	930.89 
	m2
	27533.11 
	338.10 
	

	1.2.4
	消防电工程
	0.00 
	176.45 
	0.00 
	
	176.45 
	m2
	27533.11 
	64.09 
	

	1.2.5
	弱电智能化工程
	0.00 
	613.88 
	0.00 
	
	613.88 
	m2
	27533.11 
	222.96 
	

	1.2.6
	给排水工程
	0.00 
	249.45 
	0.00 
	
	249.45 
	m2
	27533.11 
	90.60 
	

	1.2.7
	消防水工程
	0.00 
	388.15 
	0.00 
	
	388.15 
	m2
	27533.11 
	140.98 
	

	1.2.8
	暖通工程
	0.00 
	703.41 
	0.00 
	
	703.41 
	m2
	27533.11 
	255.48 
	

	1.2.9
	电梯工程
	0.00 
	223.63 
	0.00 
	
	223.63 
	m2
	27533.11 
	81.22 
	

	1.3
	地下室
	8820.92 
	3136.67 
	0.00 
	
	11957.58 
	m2
	19800.52 
	6039.02 
	

	1.3.1
	土建工程
	7918.77 
	0.00 
	0.00 
	
	7918.77 
	m2
	19800.52 
	3999.27 
	

	1.3.2
	装饰装修工程
	884.33 
	0.00 
	0.00 
	
	884.33 
	m2
	19800.52 
	446.62 
	

	1.3.3
	变配电工程
	0.00 
	727.17 
	0.00 
	
	727.17 
	m2
	19800.52 
	367.25 
	

	1.3.4
	强电工程
	0.00 
	734.65 
	0.00 
	
	734.65 
	m2
	19800.52 
	371.03 
	

	1.3.5
	消防电工程
	0.00 
	197.92 
	0.00 
	
	197.92 
	m2
	19800.52 
	99.96 
	

	1.3.6
	弱电智能化工程
	0.00 
	186.23 
	0.00 
	
	186.23 
	m2
	19800.52 
	94.06 
	

	1.3.7
	给排水工程
	0.00 
	217.59 
	0.00 
	
	217.59 
	m2
	19800.52 
	109.89 
	

	1.3.8
	消防水工程
	0.00 
	259.90 
	0.00 
	
	259.90 
	m2
	19800.52 
	131.26 
	

	1.3.9
	暖通工程
	0.00 
	676.69 
	0.00 
	
	676.69 
	m2
	19800.52 
	341.75 
	

	1.3.10
	充电桩工程
	0.00 
	136.51 
	0.00 
	
	136.51 
	m2
	19800.52 
	68.94 
	

	1.3.11
	交安工程
	17.82 
	0.00 
	0.00 
	
	17.82 
	m2
	19800.52 
	9.00 
	

	2
	总图工程
	1792.32 
	491.02 
	
	
	2283.35 
	m2
	37751.32 
	604.84 
	

	3
	其他工程
	0.00 
	544.32 
	0.00 
	
	544.32 
	
	
	
	

	4
	竖向土石方
	5035.17 
	
	
	
	5035.17 
	m3
	494844.91 
	101.75 
	

	5
	工器具及设备购置费
	200.95 
	296.21 
	3464.12 
	
	3961.28 
	m2
	57413.64 
	689.95 
	

	6
	外配套费
	
	143.01 
	
	
	143.01 
	m2
	57413.64 
	24.91 
	

	二
	工程建设其他费用
	
	
	
	4560.16 
	4560.16 
	
	
	
	

	1
	建设用地费
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	
	
	
	

	2
	建设管理费
	
	
	
	1658.98 
	1658.98 
	
	
	
	

	3
	技术咨询费
	
	
	
	2169.28 
	2169.28 
	
	
	
	

	4
	工程相关费用
	
	
	
	731.90 
	731.90 
	
	
	
	

	三
	预备费
	
	
	
	2324.78 
	2324.78 
	
	
	
	

	1
	基本预备费
	
	
	
	2324.78 
	2324.78 
	
	
	
	

	2
	涨价预备费
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	四
	建设项目概算总投资
	29385.34 
	9086.03 
	3464.12 
	6884.94 
	48820.43 
	
	57413.64 
	8503.28 
	一+二+三




