附件

总投资概算表

	序号
	工程或费用名称
	概算费用(万元)
	技术经济指标
	备注

	
	
	建筑工程
	设备购置
	安装工程
	其他费用
	合计
	单位
	数量
	单价（元）
	

	一
	工程费用
	14241.95 
	240.00 
	2101.09 
	0.00
	16583.04 
	㎡
	37325.00 
	4442.88 
	

	一
	1#楼A区
	2785.82 
	
	703.57 
	0.00
	3489.39 
	㎡
	8218.57 
	4245.74 
	

	（一）
	建筑装饰工程
	2785.82 
	
	
	
	2785.82 
	㎡
	8218.57 
	3389.67 
	

	1 
	电气工程
	
	
	158.03 
	
	158.03 
	㎡
	8218.57 
	192.28 
	

	1.1 
	给排水工程
	
	
	167.01 
	
	167.01 
	㎡
	8218.57 
	203.21 
	

	1.2 
	消防工程
	
	
	117.71 
	
	117.71 
	㎡
	8218.57 
	143.22 
	

	1.3 
	暖通工程
	
	
	260.82 
	
	260.82 
	㎡
	8218.57 
	317.35 
	

	2 
	1#楼B区
	3562.20 
	
	582.48 
	
	4144.68 
	㎡
	8806.27 
	4706.51 
	

	2.1 
	建筑装饰工程
	3562.20 
	
	
	
	3562.20 
	㎡
	8806.27 
	4045.07 
	

	2.2 
	电气工程
	
	
	131.50 
	
	131.50 
	㎡
	8806.27 
	149.33 
	

	2.3 
	给排水工程
	
	
	29.66 
	
	29.66 
	㎡
	8806.27 
	33.68 
	

	2.4
	消防工程
	
	
	127.15 
	
	127.15 
	㎡
	8806.27 
	144.39 
	

	2.5
	暖通工程
	
	
	294.17 
	
	294.17 
	㎡
	8806.27 
	334.05 
	

	3
	2#楼
	6107.08 
	
	585.20 
	
	6692.28 
	㎡
	20300.16 
	3296.66 
	

	3.1
	建筑装饰工程
	6107.08 
	
	
	
	6107.08 
	㎡
	20300.16 
	3008.39 
	

	3.2 
	电气工程
	
	
	353.88 
	
	353.88 
	㎡
	20300.16 
	174.32 
	

	3.3
	给排水工程
	
	
	84.64 
	
	84.64 
	㎡
	20300.16 
	41.69 
	

	3.4 
	消防工程
	
	
	130.87 
	
	130.87 
	㎡
	20300.16 
	64.47 
	

	3.5 
	通风工程
	
	
	15.81 
	
	15.81 
	㎡
	20300.16 
	7.79 
	

	4
	地基处理
	317.76 
	
	
	
	317.76 
	项
	1.00 
	
	

	4.1 
	地基处理
	317.76 
	
	
	
	317.76 
	项
	1.00 
	
	

	5
	绿色建筑增量费（二星）
	186.63 
	
	
	
	186.63 
	㎡
	37325.00 
	50.00 
	

	（二）
	设备安装工程
	
	240.00 
	
	0.00
	240.00 
	项
	1.00 
	
	

	2.1 
	电梯工程
	
	150.00 
	
	
	150.00 
	台
	6.00 
	250000.00 
	

	2.2 
	800KVA变压器
	
	20.00 
	
	
	20.00 
	台
	1.00 
	200000.00 
	

	2.3 
	1000KVA变压器
	
	25.00 
	
	
	25.00 
	台
	1.00 
	250000.00 
	

	2.4 
	1600KVA变压器
	
	30.00 
	
	
	30.00 
	台
	1.00 
	300000.00 
	

	2.5 
	充电桩
	
	15.00 
	
	
	15.00 
	台
	10.00 
	15000.00 
	

	（三）
	总平工程
	1282.46 
	
	194.84 
	0.00
	1477.30 
	
	
	
	

	3.1 
	室外景观绿化铺装工程
	731.98 
	
	
	
	731.98 
	㎡
	21450.40 
	341.24 
	

	3.1.1
	绿化工程
	158.89 
	
	
	
	158.89 
	㎡
	7544.57 
	210.60 
	

	3.1.2
	景观铺装工程
	339.27 
	
	
	
	339.27 
	㎡
	8677.93 
	390.96 
	

	3.1.3
	道路工程
	233.82 
	
	
	
	233.82 
	㎡
	5227.90 
	447.25 
	

	3.2 
	场地大型土石方平整
	485.01 
	
	
	
	485.01 
	m³
	73153.00 
	66.30 
	

	3.3 
	室外给排水工程
	
	
	79.83 
	
	79.83 
	㎡
	21823.04 
	36.58 
	

	3.4 
	室外电力工程
	
	
	27.72 
	
	27.72 
	㎡
	21823.04 
	12.70 
	

	3.5 
	室外安全监控系统
	
	
	87.29 
	
	87.29 
	㎡
	21823.04 
	40.00 
	

	3.6 
	海绵城市增量费
	65.47 
	
	
	
	65.47 
	㎡
	21823.04 
	30.00 
	

	（四）
	红线工程
	
	
	35.00 
	0.00
	35.00 
	
	
	
	

	4.1 
	外接水
	
	
	5.00 
	
	5.00 
	项
	1.00 
	
	

	4.2 
	外接电
	
	
	30.00 
	
	30.00 
	项
	1.00 
	
	

	二
	工程建设其他费用
	
	
	
	2519.10 
	2519.10 
	
	

	（一）
	建设管理费
	
	
	
	715.28 
	715.28 
	
	

	1
	项目建设管理费
	
	
	
	240.57 
	240.57 
	
	

	2
	施工图设审查费
	
	
	
	28.07 
	28.07 
	
	

	3
	消防审查费
	
	
	
	2.24 
	2.24 
	
	

	4
	勘察文件审查费
	
	
	
	1.50 
	1.50 
	
	

	5
	绿色建筑勘察费
	
	
	
	2.81 
	2.81 
	
	

	6
	工程招标代理服务费
	
	
	
	21.25 
	21.25 
	
	

	7
	设备招标代理服务费
	
	
	
	1.92 
	1.92 
	
	

	8
	设计招标代理服务费
	
	
	
	2.61 
	2.61 
	
	

	9
	监理招标代理服务费
	
	
	
	1.79 
	1.79 
	
	

	10
	工程量清单及招标控制价编制费
	
	
	
	46.02 
	46.02 
	
	

	11
	招标控制价审核费
	
	
	
	36.82 
	36.82 
	
	

	12
	结算审核费
	
	
	
	62.74 
	62.74 
	
	

	13
	工程监理费
	
	
	
	266.94 
	266.94 
	
	

	（二）
	建设工程前期工作咨询费
	
	
	
	24.18 
	24.18 
	
	

	1
	编制项目建议书
	
	
	
	4.96 
	4.96 
	
	

	2
	编制可行性研究报告
	
	
	
	4.98 
	4.98 
	
	

	3
	评估可行性研究报告
	
	
	
	7.12 
	7.12 
	
	

	4
	初步设计文件评估咨询
	
	
	
	7.12 
	7.12 
	
	

	（三）
	勘察费设计费
	
	
	
	683.37 
	683.37 
	
	

	1
	初步勘察及详细勘察费
	
	
	
	82.92 
	82.92 
	
	

	2
	施工勘察
	
	
	
	170.90 
	170.90 
	
	

	3
	工程设计费
	
	
	
	429.55 
	429.55 
	
	

	（四）
	环境影响评价费用
	
	
	
	8.77 
	8.77 
	
	

	1
	环评报告编制费
	
	
	
	7.21 
	7.21 
	
	

	2
	环评报告评估费
	
	
	
	1.56 
	1.56 
	
	

	（五）
	场地准备及临时设施费
	
	
	
	248.75 
	248.75 
	
	

	（六）
	工程保险费
	
	
	
	99.50 
	99.50 
	
	

	（七）
	城市市政建设配套费
	
	
	
	300.86 
	300.86 
	
	

	（八）
	其他费用
	
	
	
	438.39 
	438.39 
	
	

	1
	特种设备（电梯）检验检测费
	
	
	
	5.22 
	5.22 
	
	

	2
	检验试验费
	
	
	
	165.83 
	165.83 
	
	

	3
	地质灾害危险性评价费
	
	
	
	8.00 
	8.00 
	
	

	4
	人防易地建设费
	
	
	
	111.98 
	111.98 
	
	

	5
	扬尘防治费
	
	
	
	132.66 
	132.66 
	
	

	6
	高可靠供电费用
	
	
	
	14.70 
	14.70 
	
	

	三
	预备费用
	
	
	
	955.11 
	955.11 
	
	（一+二）×5%

	四
	项目总投资
	14241.95 
	240.00 
	2101.09 
	3474.21 
	20057.25 
	㎡
	37325.00 
	4442.88
	项目总投资一+二+三




