附件

广西壮族自治区南溪山医院门急诊大楼项目初步设计总投资概算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 概算费用(万元) | 技术经济指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程 | 设备购置 | 安装工程 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  |
| 一 | 工程费用 | 15770.64 | 3093.74 | 4604.47 | 0.00 | 23468.85 | ㎡ | 35199.44 | 6667.39 |  |
| (一） | 门急诊综合大楼 | 7141.11 | 1118.24 | 2388.71 | 0.00 | 10648.06 | ㎡ | 25422.97 | 4188.36 |  |
| 1 | 建筑工程 | 3003.63 |  |  |  | 3003.63 | ㎡ | 25422.97 | 1181.46 |  |
| 2 | 室内装修工程 | 2051.57 |  |  |  | 2051.57 | ㎡ | 20699.48 | 991.12 |  |
| 3 | 外立面装修工程 | 594.95 |  |  |  | 594.95 | ㎡ | 6237.75 | 953.79 |  |
| 4 | 特殊装修 | 998.06 |  |  |  | 998.06 | ㎡ | 4723.49 | 2112.97 |  |
| 5 | 轻钢构架结构 | 492.90 |  |  |  | 492.90 | ㎡ | 1643 | 3000.00 |  |
| 6 | 给排水工程 |  | 62.05 | 188.35 |  | 250.40 | ㎡ | 25422.97 | 98.49 |  |
| 7 | 电气工程 |  | 22.62 | 342.71 |  | 365.33 | ㎡ | 25422.97 | 143.70 |  |
| 8 | 暖通工程 |  | 794.36 | 862.75 |  | 1657.11 | ㎡ | 25422.97 | 651.82 |  |
| 9 | 消防工程 |  | 40.14 | 375.61 |  | 415.75 | ㎡ | 25422.97 | 163.53 |  |
| 10 | 智能化工程 |  | 199.07 | 619.29 |  | 818.36 | ㎡ | 25422.97 | 321.90 |  |
| (二） | 地下室 | 7648.75 | 497.44 | 703.52 | 0.00 | 8849.71 | ㎡ | 9776.47 | 9052.05 |  |
| 1 | 支护工程 | 1414.87 |  |  |  | 1414.87 | ㎡ | 9776.47 | 1447.22 |  |
| 2 | 地基处理 | 2597.87 |  |  |  | 2597.87 | ㎡ | 9776.47 | 2657.27 |  |
| 3 | 建筑工程 | 2958.46 |  |  |  | 2958.46 | ㎡ | 9776.47 | 3026.10 |  |
| 4 | 装饰工程 | 495.65 |  |  |  | 495.65 | ㎡ | 8870.99 | 558.73 |  |
| 5 | 特殊装修 | 181.90 |  |  |  | 181.90 | ㎡ | 905.48 | 2008.88 |  |
| 6 | 给排水工程 |  | 36.89 | 78.33 |  | 115.22 | ㎡ | 9776.47 | 117.85 |  |
| 7 | 电气工程 |  |  | 306.06 |  | 306.06 | ㎡ | 9776.47 | 313.06 |  |
| 8 | 暖通工程 |  | 65.49 | 83.83 |  | 149.32 | ㎡ | 9776.47 | 152.73 |  |
| 9 | 消防工程 |  | 20.35 | 150.20 |  | 170.55 | ㎡ | 9776.47 | 174.45 |  |
| 10 | 人防安装 |  | 10.91 | 85.10 |  | 96.01 | ㎡ | 9776.47 | 98.21 |  |
| 11 | 机械停车位 |  | 330.00 |  |  | 330.00 | 个 | 165 | 20000.00 |  |
| 12 | 充电桩 |  | 33.80 |  |  | 33.80 | 台 | 32 | 10562.50 |  |
| （三） | 变配电工程 |  | 544.61 | 666.07 | 0.00 | 1210.68 | ㎡ | 35199.44 | 343.95 |  |
| （四） | 标识工程 | 325.61 |  |  | 0.00 | 325.61 | ㎡ | 35199.44 | 92.50 |  |
| （五） | 电梯工程 |  | 619.00 | 165.28 | 0.00 | 784.28 | 台 | 22 | 356490.91 |  |
| （六） | 医疗用气及制氧、真空吸引系统 |  | 266.24 | 174.31 | 0.00 | 440.55 | ㎡ | 35199.44 | 125.16 |  |
| （七） | 夜景亮化 |  |  | 120.17 | 0.00 | 120.17 | ㎡ | 10779.30 | 111.48 |  |
| （八） | 医疗家具 | 300.00 |  |  | 0.00 | 300.00 | 项 | 1 | 3000000.00 |  |
| （九） | 室外配套 | 355.17 | 48.21 | 386.41 | 0.00 | 789.79 | ㎡ | 4119.06 | 1917.40 |  |
| 1 | 绿化工程 | 58.11 |  |  |  | 58.11 | ㎡ | 1546.72 | 375.70 |  |
| 2 | 场地土方 | 65.51 |  |  |  | 65.51 | ㎡ | 10856.34 | 60.34 |  |
| 3 | 总平道路、铺装 | 115.51 |  |  |  | 115.51 | ㎡ | 3467.78 | 333.09 |  |
| 4 | 围墙 | 17.63 |  |  |  | 17.63 | m | 120 | 1469.17 |  |
| 5 | 总平给排水 |  | 48.21 | 224.97 |  | 273.18 | ㎡ | 4119.06 | 663.21 |  |
| 6 | 总平电气 |  |  | 31.44 |  | 31.44 | ㎡ | 4119.06 | 76.33 |  |
| 7 | 外电接入 |  |  | 80.00 |  | 80.00 | m | 800 | 1000.00 |  |
| 8 | 外水接入 |  |  | 50.00 |  | 50.00 | m | 500 | 1000.00 |  |
| 9 | 拆除工程 | 98.41 |  |  |  | 98.41 | ㎡ | 9072 | 108.48 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 3271.71 | 3271.71 |  |  |
| (一） | 建设管理费 |  |  |  | 1477.59 | 1477.59 |  |  |
| 1 | 项目建设管理费 |  |  |  | 324.17 | 324.17 |  |  |
| 2 | 施工图设计文件审查费 |  |  |  | 61.79 | 61.79 |  |  |
| 3 | 招标代理服务费 |  |  |  | 38.39 | 38.39 |  |  |
| 4 | 工程监理费 |  |  |  | 358.40 | 358.40 |  |  |
| 5 | 全过程咨询费 |  |  |  | 694.84 | 694.84 |  |  |
| (二） | 建设用地费 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| (三） | 建设项目前期工作咨询费 |  |  |  | 30 | 30 |  |  |
| 1 | 编制项目建议书 |  |  |  | 9 | 9 |  |  |
| 2 | 编制可行性研究报告 |  |  |  | 16 | 16 |  |  |
| 3 | 评估可行性研究报告 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 4 | 审查初步设计文件 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 5 | 海绵城市评估费 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |
| (四） | 勘察设计费 |  |  |  | 1093.55 | 1093.55 |  |  |
| 1 | 初步设计及详细勘察 |  |  |  | 70.41 | 70.41 |  |  |
| 2 | 施工勘察 |  |  |  | 281.63 | 281.63 |  |  |
| 3 | 基本设计费 |  |  |  | 674.10 | 674.10 |  |  |
| 4 | 绿色建筑设计费（二星） |  |  |  | 67.41 | 67.41 |  |  |
| (五） | 环境影响评价费 |  |  |  | 10.01 | 10.01 |  |  |
| (六） | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 194.95 | 194.95 |  |  |
| (七） | 工程保险费 |  |  |  | 70.41 | 70.41 |  |  |
| (八） | 城市市政建设配套费 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| (九） | 高可靠性供电费 |  |  |  | 18.38 | 18.38 |  |  |
| (十） | 其他费用 |  |  |  | 376.82 | 376.82 |  |  |
| 1 | 防空地下易地建设费 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 2 | 水土保持设施补偿费和水土流失防治费 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 3 | 水土保持方案编制费 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 4 | 工程检验试验费 |  |  |  | 187.75 | 187.75 |  |  |
| 5 | 特种设备检验费 |  |  |  | 1.32 | 1.32 |  |  |
| 6 | 扬尘防治费 |  |  |  | 187.75 | 187.75 |  |  |
| 三 | 基本预备费用 |  |  |  | 1337.03 | 1337.03 |  | （一+二）×5% |
| 四 | 建设期利息 |  |  |  | 664 | 664 |  |  |
| 五 | 项目总投资 | 15770.64 | 3093.74 | 4604.47 | 5272.74 | 28741.59 | ㎡ | 35199.44 | 8165.35 | 一+二+三+四 |