附件

总投资概算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 概算费用(万元) | 技术经济指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程 | 设备购置 | 安装工程 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  |
| 一 | 工程费用 | 708.07 | 72.00 | 259.58 | 0.00 | 1039.65 | ㎡ | 3047.74 | 3411.23 |  |
| (一） | 主体工程 | 699.05 | 27.00 | 259.58 | 0.00 | 941.33 | ㎡ | 3047.74 | 3088.61 |  |
| 1 | 建筑工程 | 699.05 |  |  |  | 699.05 | ㎡ | 3047.74 | 2293.67 |  |
| 2 | 电气工程 |  | 27.00 | 84.48 |  | 111.48 | ㎡ | 3047.74 | 365.78 |  |
| 3 | 给排水工程 |  |  | 105.68 |  | 105.68 | ㎡ | 3047.74 | 346.75 |  |
| 4 | 消防工程 |  |  | 17.90 |  | 17.90 | ㎡ | 3047.74 | 58.75 |  |
| 5 | 暖通工程 |  |  | 7.21 |  | 7.21 | ㎡ | 3047.74 | 23.67 |  |
| (二） | 室外配套工程 | 9.02 | 45.00 | 44.30 | 0.00 | 98.33 | ㎡ | 567.47 | 1732.70 |  |
| 1 | 室外给排水工程 |  | 45.00 | 17.67 |  | 62.67 | ㎡ | 567.47 | 1104.45 |  |
| 2 | 室外电气工程 |  |  | 26.63 |  | 26.63 | ㎡ | 567.47 | 469.24 |  |
| 3 | 室外绿化工程 | 0.4 |  |  |  | 0.40 | ㎡ | 567.47 | 15.82 |  |
| 4 | 海绵城市工程 | 8.62 |  |  |  | 8.62 | ㎡ | 567.47 | 151.98 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 150.73 | 150.73 |  |  |
| (一） | 建设管理费 |  |  |  | 79.57 | 79.57 |  |  |
| 1 | 施工图设计文件审查费 |  |  |  | 2.73 | 2.73 |  |  |
| 2 | 全过程工程咨询服务费 |  |  |  | 52.00 | 52.00 |  |  |
| 3 | 工程监理费 |  |  |  | 24.84 | 24.84 |  |  |
| (二） | 勘察设计费 |  |  |  | 44.65 | 44.65 |  |  |
| 1 | 工程勘察费 |  |  |  | 5.20 | 5.20 |  |  |
| 2 | 工程设计费 |  |  |  | 36.08 | 36.08 |  |  |
| 3 | 绿色建筑设计 |  |  |  | 3.37 | 3.37 |  |  |
| （三） | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 13.00 | 13.00 |  |  |
| （四） | 工程保险费 |  |  |  | 5.20 | 5.20 |  |  |
| (五） | 检验试验费 |  |  |  | 8.32 | 8.32 |  |  |
| 三 | 基本预备费用 |  |  |  | 59.52 | 59.52 |  | （一+二）×5% |
| 四 | 建设期利息 |  |  |  | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |
| 五 | 项目总投资 | 708.07 | 72.00 | 259.58 | 259.25 | 1298.90 | ㎡ | 3047.74 | 4261.85 | 一+二+三+四 |