| 附件 广西科技大学第一附属医院医技综合楼项目初步设计投资概算表 |
| --- |
| 序号 | 工程和费用名称 | 概算费用(万元) | 技术经济指标 | 备 注 |
|  |  | 建筑工程 | 设备购置 | 安装工程 | 合计 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  |
| Ⅰ | 工程费用 | 10171.2 | 2061.27 | 4108.44 | 16340.91 | ㎡ | 27091 | 6031.86 |  |
| 1 | 地上工程 | 7283.14 | 635 | 3337.05 | 11255.19 | ㎡ | 22264 | 5055.33 |  |
| 1.1 | 建筑工程 | 6321.83 |  |  | 6321.82 | m2 | 22264 | 2839.48 |  |
| 1.1.1 | 土建工程 | 3004.91 |  |  | 3004.91 | m2 | 22264 | 1349.67 |  |
| 1.1.2 | 内装饰工程 | 2292.01 |  |  | 2292.01 | m2 | 22264 | 1029.47 |  |
| 1.1.3 | 外立面工程 | 1024.9 |  |  | 1024.9 | m2 | 22264 | 460.34 |  |
| 1.2 | 特殊功能用房装修 | 961.3 | 0 | 0 | 961.3 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 1层大堂 | 80.1 |  |  | 80.1 | m2 | 267 | 3000 |  |
| 1.2.2 | 电梯厅 | 61.2 |  |  | 61.2 | m2 | 204 | 3000 |  |
| 1.2.3 | 洁净区域装修 | 500 |  |  | 500 | m2 | 2700 | 1851.85 |  |
| 1.2.4 | 手术室 | 320 |  |  | 320 | 间 | 4 | 800000 |  |
| 1.3 | 安装工程 |  | 635 | 3337.07 | 3972.07 | m2 | 22264 | 1784.07 |  |
| 1.3.1 | 电气工程 |  |  | 718.62 | 718.62 | m2 | 22264 | 322.77 |  |
| 1.3.2 | 弱电工程 |  |  | 786.28 | 786.28 | m2 | 22264 | 353.16 |  |
| 1.3.3 | 给排水工程 |  |  | 122.32 | 122.32 | m2 | 22264 | 54.94 |  |
| 1.3.4 | 消防工程 |  |  | 470.66 | 470.66 | m2 | 22264 | 211.4 |  |
| 1.3.5 | 通风空调工程 |  |  | 1197.22 | 1197.22 | m2 | 22264 | 537.74 |  |
| 1.3.6 | 热水供应 |  |  | 41.97 | 41.97 | m2 | 22264 | 18.85 |  |
| 1.3.7 | 电梯工程 |  | 315 |  | 315 | 台 | 8 | 393750 |  |
| 1.3.8 | 扶梯工程 |  | 320 |  | 320 | 台 | 8 | 400000 |  |
| 2 | 地下工程 | 2512.61 |  | 500.15 | 3012.76 | ㎡ | 4827 | 6241.47 |  |
| 2.1 | 建筑工程 | 2512.61 |  |  | 2512.61 | m2 | 4827 | 5205.32 |  |
| 2.1.1 | 基坑围护 | 324 |  |  | 324 | m | 360 | 9000 |  |
| 2.1.2 | 土方工程 | 168.29 |  |  | 168.29 | m2 | 4827 | 348.65 |  |
| 2.1.3 | 基础换填 | 613.62 |  |  | 613.62 | m2 | 4827 | 1271.22 |  |
| 2.1.4 | 土建工程 | 1044.17 |  |  | 1044.17 | m2 | 4827 | 2163.19 |  |
| 2.1.5 | 内装饰工程 | 362.53 |  |  | 362.53 | m2 | 4827 | 751.05 |  |
| 2.2 | 安装工程 |  |  | 500.15 | 500.15 | ㎡ | 4827 | 1036.16 |  |
| 2.2.1 | 电气工程 |  |  | 142.19 | 142.19 | m2 | 4827 | 294.57 |  |
| 2.2.2 | 弱电工程 |  |  | 88.05 | 88.05 | m2 | 4827 | 182.41 |  |
| 2.2.3 | 给排水工程 |  |  | 35.26 | 35.26 | m2 | 4827 | 73.04 |  |
| 2.2.4 | 消防工程 |  |  | 136.51 | 136.51 | m2 | 4827 | 282.82 |  |
| 2.2.5 | 暖通工程 |  |  | 98.14 | 98.14 | m2 | 4827 | 203.32 |  |
| 3 | 医疗专项工程 |  | 765 |  | 765 |  |  |  |  |
| 3.1 | 物流系统 |  | 430 |  | 430 | 项 | 1 | 4300000 |  |
| 3.2 | 直饮水系统 |  | 80 |  | 80 | 项 | 1 | 800000 |  |
| 3.3 | 医用中心供气工程 |  | 40 |  | 40 | 项 | 1 | 400000 |  |
| 3.4 | 放射防护屏蔽费用 |  | 200 |  | 200 | 项 | 1 | 2000000 |  |
| 3.5 | 医院标识系统 |  | 15 |  | 15 | 项 | 1 | 150000 |  |
| 4 | 室外附属工程 | 375.46 | 661.27 | 271.24 | 1307.96 | ㎡ | 11231 | 1164.61 |  |
| 4.1 | 道路铺装工程 | 145.73 |  |  | 145.73 | m2 | 3835 | 380 |  |
| 4.2 | 景观绿化工程 | 184.9 |  |  | 184.9 | m2 | 7396 | 250 |  |
| 4.3 | 场地整理 | 44.83 |  |  | 44.83 | m2 | 15460 | 29 |  |
| 4.4 | 照明系统 |  |  | 44.92 | 44.92 | m2 | 11231 | 40 |  |
| 4.5 | 室外给水及消防工程 |  |  | 33.69 | 33.69 | m2 | 11231 | 30 |  |
| 4.6 | 室外雨污水工程 |  |  | 134.77 | 134.77 | m2 | 11231 | 120 |  |
| 4.7 | 雨水回收系统 |  | 40 |  | 40 | 项 | 1 | 400000 |  |
| 4.8 | 室外标识工程 |  |  | 5 | 5 | m2 | 11231 | 4.45 |  |
| 4.9 | 污水管移位 |  |  | 30 | 30 | m | 200 | 1500 |  |
| 4.1 | 供配电工程 （含柴油发电机） |  | 541.27 |  | 541.27 | 项 | 1 | 5412727.37 |  |
| 4.11 | 污水处理系统 |  | 80 |  | 80 | 项 | 1 | 800000 |  |
| 4.12 | 监控系统 |  |  | 16.85 | 16.85 | m2 | 11231 | 15 |  |
| 4.13 | 充电桩 |  |  | 6 | 6 | 个 | 20 | 3000 |  |
| Ⅱ | 工程建设其它费 |  |  |  | 1457.2 |  |  |
| 1 | 项目建设管理费 |  |  |  | 204.23 |  |  |
| 2 | 施工图审查费 |  |  |  | 23.22 |  |  |
| 3 | 招标代理服务费 |  |  |  | 22.97 |  |  |
| 4 | 检验试验招标代理服务费 |  |  |  | 5 |  |  |
| 5 | 监理服务招标代理费 |  |  |  | 1.6 |  |  |
| 6 | 设计招标代理服务费 |  |  |  | 1.8 |  |  |
| 7 | 招标控制价咨询 |  |  |  | 28.01 |  |  |
| 8 | 工程结算审查费 |  |  |  | 28.01 |  |  |
| 9 | 全过程造价咨询费 |  |  |  | 59.76 |  |  |
| 10 | 建设工程监理费 |  |  |  | 192.29 |  |  |
| 11 | 项目建议书编制费 |  |  |  | 8.6 |  |  |
| 12 | 可行性研究报告编制费 |  |  |  | 17.28 |  |  |
| 13 | 勘察审查费 |  |  |  | 1.63 |  |  |
| 14 | 消防审查费 |  |  |  | 0.5 |  |  |
| 15 | 地勘 |  |  |  | 50 |  |  |
| 16 | 工程设计费 |  |  |  | 414.42 |  |  |
| 17 | 环境影响评价费 |  |  |  | 21.54 |  |  |
| 18 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 81.7 |  |  |
| 19 | 工程保险费 |  |  |  | 65.36 |  |  |
| 20 | 高可靠性供电费用 |  |  |  | 47.04 |  |  |
| 21 | 水土保持方案编审费 |  |  |  | 1.77 |  |  |
| 22 | 检验试验费 |  |  |  | 139.02 |  |  |
| 23 | BIM费用 |  |  |  | 41.44 |  |  |
| Ⅲ | 预备费 |  | 711.92 |  |  |
| 1 | 基本预备费 |  | 711.92 |  |  |
| Ⅳ | 建设期债券利息 |  | 666 |  |  |
|  | 概算总投资 | Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ | 19176.03 |  |  |