附件

广西医科大学附属五象新区医院一期工程洁净工程项目初步设计投资概算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 概算费用(万元) | 技术经济指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程 | 设备购置 | 安装工程 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  |
| 一 | 工程费用 | 3259.00 |  | 8166.05 |  | 11425.05 | m2 | 13780 | 8,291.04 |  |
| (一) | 3#楼1F静脉配置中心 | 69.31 |  | 173.07 |  | 242.38 | m2 | 490 | 4,946.53 |  |
| 1 | 特种装饰工程 | 69.31 |  |  |  | 69.31 | m2 | 490 | 1,414.49 |  |
| 2 | 净化空调工程 |  |  | 129.32 |  | 129.32 | m2 | 490 | 2,639.18 |  |
| 3 | 电气工程 |  |  | 14.67 |  | 14.67 | m2 | 490 | 299.39 |  |
| 4 | 智能化工程 |  |  | 24.13 |  | 24.13 | m2 | 490 | 492.45 |  |
| 5 | 给排水工程 |  |  | 4.95 |  | 4.95 | m2 | 490 | 101.02 |  |
| (二) | 2#楼三层消毒供应中心 | 257.47 |  | 527.95 |  | 785.42 | m2 | 2250 | 3,490.76 |  |
| 1 | 特种装饰工程 | 257.47 |  |  |  | 257.47 | m2 | 2250 | 1,144.31 |  |
| 2 | 净化空调工程 |  |  | 400.86 |  | 400.86 | m2 | 2250 | 1,781.60 |  |
| 3 | 电气工程 |  |  | 34.60 |  | 34.60 | m2 | 2250 | 153.78 |  |
| 4 | 智能化工程 |  |  | 60.79 |  | 60.79 | m2 | 2250 | 270.18 |  |
| 5 | 给排水工程 |  |  | 27.58 |  | 27.58 | m2 | 2250 | 122.58 |  |
| 6 | 医用气体工程 |  |  | 4.12 |  | 4.12 | m2 | 2250 | 18.31 |  |
| (三) | 3#楼4F外科ICU | 288.58 |  | 405.74 |  | 694.32 | m2 | 1440 | 4,821.67 |  |
| 1 | 特种装饰工程 | 288.58 |  |  |  | 288.58 | m2 | 1440 | 2,004.03 |  |
| 2 | 净化空调工程 |  |  | 197.34 |  | 197.34 | m2 | 1440 | 1,370.42 |  |
| 3 | 电气工程 |  |  | 76.61 |  | 76.61 | m2 | 1440 | 532.01 |  |
| 4 | 智能化工程 |  |  | 98.72 |  | 98.72 | m2 | 1440 | 685.56 |  |
| 5 | 给排水工程 |  |  | 18.31 |  | 18.31 | m2 | 1440 | 127.15 |  |
| 6 | 医用气体工程 |  |  | 14.76 |  | 14.76 | m2 | 1440 | 102.50 |  |
| (四) | 3#楼4F内科ICU | 287.48 |  | 407.70 |  | 695.18 | m2 | 1440 | 4,827.64 |  |
| 1 | 特种装饰工程 | 287.48 |  |  |  | 287.48 | m2 | 1440 | 1,996.39 |  |
| 2 | 净化空调工程 |  |  | 198.80 |  | 198.80 | m2 | 1440 | 1,380.56 |  |
| 3 | 电气工程 |  |  | 76.63 |  | 76.63 | m2 | 1440 | 532.15 |  |
| 4 | 智能化工程 |  |  | 98.72 |  | 98.72 | m2 | 1440 | 685.56 |  |
| 5 | 给排水工程 |  |  | 18.80 |  | 18.80 | m2 | 1440 | 130.56 |  |
| 6 | 医用气体工程 |  |  | 14.75 |  | 14.75 | m2 | 1440 | 102.43 |  |
| (五) | 2#楼4F中心手术室 | 2031.67 |  | 3386.29 |  | 5417.96 | m2 | 7270 | 7,452.49 |  |
| 1 | 特种装饰工程 | 2031.67 |  |  |  | 2031.67 | m2 | 7270 | 2,794.59 |  |
| 2 | 净化空调工程 |  |  | 2190.15 |  | 2190.15 | m2 | 7270 | 3,012.59 |  |
| 3 | 电气工程 |  |  | 660.99 |  | 660.99 | m2 | 7270 | 909.20 |  |
| 4 | 智能化工程 |  |  | 231.05 |  | 231.05 | m2 | 7270 | 317.81 |  |
| 5 | 给排水工程 |  |  | 92.66 |  | 92.66 | m2 | 7270 | 127.46 |  |
| 6 | 医用气体工程 |  |  | 211.44 |  | 211.44 | m2 | 7270 | 290.84 |  |
| (六) | 3#楼20F血液及肿瘤移植层流病房 | 161.10 |  | 573.76 |  | 734.86 | m2 | 890 | 8,256.85 |  |
| 1 | 特种装饰工程 | 161.10 |  |  |  | 161.10 | m2 | 890 | 1,810.11 |  |
| 2 | 净化空调工程 |  |  | 457.67 |  | 457.67 | m2 | 890 | 5,142.36 |  |
| 3 | 电气工程 |  |  | 48.79 |  | 48.79 | m2 | 890 | 548.20 |  |
| 4 | 智能化工程 |  |  | 36.35 |  | 36.35 | m2 | 890 | 408.43 |  |
| 5 | 给排水工程 |  |  | 13.60 |  | 13.60 | m2 | 890 | 152.81 |  |
| 6 | 医用气体工程 |  |  | 17.35 |  | 17.35 | m2 | 890 | 194.94 |  |
| (七) | 空调冷热源 |  |  | 1118.82 |  | 1118.82 | m2 | 12780 | 875.45 |  |
| 1 | 2号楼冷热源 |  |  | 788.59 |  | 788.59 | m2 | 12780 | 617.005 |  |
| 2 | 3号楼冷热源 |  |  | 294.78 |  | 294.78 | m2 | 12780 | 230.66 |  |
| 3 | 冷热源强电工程 |  |  | 35.45 |  | 35.45 | m2 | 12780 | 27.75 |  |
| (八) | MRI电磁屏蔽 | 163.39 |  |  |  | 163.39 | m2 | 80 | 20,423.75 |  |
| (九) | 医疗信息化 |  |  | 1572.72 |  | 1572.72 | m2 | 7270 | 2,163.30 |  |
| 1 | 手术室4K数字一体化系统 |  |  | 437.84 |  | 437.84 | m2 | 7270 | 602.26 |  |
| 2 | 基础物联示教手术室系统 |  |  | 24.43 |  | 24.43 | m2 | 7270 | 33.60 |  |
| 3 | 手术部中央群控系统 |  |  | 658.22 |  | 658.22 | m2 | 7270 | 905.39 |  |
| 4 | 示教报告厅会议系统 |  |  | 15.47 |  | 15.47 | m2 | 7270 | 21.28 |  |
| 5 | 手术室智能行为管理系统 |  |  | 436.76 |  | 436.76 | m2 | 7270 | 600.77 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 487.16 | 487.16 |  |  |
| (一) | 建设管理费 |  |  |  | 341.54 | 341.54 |  |  |
| 1 | 项目建设管理费 |  |  |  | 130.70 | 130.70 |  |  |
| 2 | 施工图设计文件审查费 |  |  |  | 17.03 | 17.03 |  |  |
| 2.1 | 建设审查 |  |  |  | 17.03 | 17.03 |  |  |
| 2.2 | 消防审查 |  |  |  | - | - |  |  |
| 2.3 | 人防审查 |  |  |  | - | - |  |  |
| 2.4 | 勘察审查 |  |  |  | - | - |  |  |
| 2.5 | 绿色建筑施工图审查费 |  |  |  | - | - |  |  |
| 3 | 招标代理服务费 |  |  |  | 25.49 | 25.49 |  |  |
| 3.1 | 工程招标代理服务费 |  |  |  | 23.73 | 23.73 |  |  |
| 3.2 | 设备招标代理服务费 |  |  |  | - | - |  |  |
| 3.3 | 监理招标代理服务费 |  |  |  | 0.93 | 0.93 |  |  |
| 3.4 | 工程设计招标代理服务费 |  |  |  | 0.83 | 0.83 |  |  |
| 3.5 | 勘察招标代理服务费 |  |  |  | - | - |  |  |
| 3.6 | 造价咨询代理服务费 |  |  |  | - | - |  |  |
| 4 | 工程实施阶段造价咨询费 |  |  |  | 70.92 | 70.92 |  |  |
| 4.1 | 招标控制价编制费 |  |  |  | 29.89 | 29.89 |  |  |
| 4.2 | 施工过程的造价控制咨询费 |  |  |  | 23.45 | 23.45 |  |  |
| 4.3 | 竣工结算审核费 |  |  |  | 17.58 | 17.58 |  |  |
| 5 | 工程监理费 |  |  |  | 97.40 | 97.40 |  |  |
| 6 | 绿色建筑工程咨询服务费 |  |  |  | - | - |  |  |
| (二) | 建设用地费 |  |  |  | - | - |  |  |
| (三) | 建设项目前期工作咨询费 |  |  |  | 13.00 | 13.00 |  |  |
| 1 | 编制项目建议书 |  |  |  | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 2 | 编制可行性研究报告 |  |  |  | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 3 | 评估可行性研究报告 |  |  |  | - | - |  |  |
| 4 | 初步设计文件评估咨询 |  |  |  | - | - |  |  |
| 5 | 编制节能报告 |  |  |  | - | - |  |  |
| (四) | 勘察设计费 |  |  |  | 78.80 | 78.80 |  |  |
| 1 | 工程勘察费 |  |  |  | - | - |  |  |
| 1.1 | 初步勘察及详细勘察费 |  |  |  | - | - |  |  |
| 1.2 | 施工勘察费 |  |  |  | - | - |  |  |
| 2 | 工程设计费 |  |  |  | 78.80 | 78.80 |  |  |
| 2.1 | 基本设计费 |  |  |  | 78.80 | 78.80 |  |  |
| 2.2 | 其他设计费 |  |  |  | - | - |  |  |
| 2.2.1 | 绿色建筑设计费 |  |  |  | - | - |  |  |
| (五) | 环境影响咨询费(报告书) |  |  |  | - | - |  |  |
| (六) | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | - | - |  |  |
| (七) | 工程保险费 |  |  |  | 34.27 | 34.27 |  |  |
| (八) | 特种设备检验检测费 |  |  |  | - | - |  |  |
| (九) | 工程检验试验费 |  |  |  | 19.55 | 19.55 |  |  |
| 1 | 见证取样及主体结构检测费 |  |  |  | - | - |  |  |
| 2 | 专项检测费 |  |  |  | 19.55 | 19.55 |  |  |
| (十) | 城市市政建设配套费 |  |  |  | - | - |  |  |
| (十一) | 高可靠性供电费用 |  |  |  | - | - |  |  |
| (十二) | 其他费用 |  |  |  | - | - |  |  |
| 1 | 防空地下易地建设费 |  |  |  | - | - |  |  |
| 2 | 地质灾害危险性评价费 |  |  |  | - | - |  |  |
| 3 | 水土保持方案编制费 |  |  |  | - | - |  |  |
| 4 | 水土保护设施补偿费 |  |  |  | - | - |  |  |
| 三 | 基本预备费用 |  |  |  | 357.36 | 357.36 |  | (一+二)×3% |
| 四 | 建设期利息 |  |  |  | - | - |  |  |
| 五 | 项目总投资 | 3,258.90 | - | 8,166.05 | 844.52 | 12,269.57 | m2 | 13,780.0 | 8,903.90 | 一+二+三+四 |