附件

总投资概算表

| 序号 | 工程项目或费用名称 | 概算费用（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程 | 安装工程 | 设备购置 | 其他费用 | 合 计 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  |
| 一 | 工程费用 | 18439.18 | 4849.81 | 1154.61 | 0.00 | 24443.60 | m2 | 51166.62 | 4777.26 |  |
| （一） | 主体工程 | 17302.76 | 4438.84 | 1036.46 |  | 22778.06 | m2 | 51166.62 | 4451.74 |  |
| 1 | 地下室工程 | 4034.17 | 847.73 | 308.93 |  | 5190.83 | m2 | 7142.75 | 7267.27 |  |
| 1.1 | 基坑支护 | 475.43 |  |  |  | 475.43 | m2 | 5578.90 | 852.19 |  |
| 1.2 | 地下室土建 | 3558.74 |  |  |  | 3558.74 | m2 | 7142.75 | 4982.31 |  |
| 1.2.1 | 桩基工程 | 689.59 |  |  |  | 689.59 | m | 12570.00 | 548.60 |  |
| 1.2.2 | 建筑装饰装修工程 | 2869.15 |  |  |  | 2869.15 | m2 | 7142.75 | 4016.87 |  |
| 1.3 | 安装工程 |  | 843.44 | 308.93 |  | 1152.37 | m2 | 7142.75 | 1613.34 |  |
| 1.3.1 | 给排水工程 |  | 176.09 | 17.23 |  | 193.32 | m2 | 7142.75 | 270.65 |  |
| 1.3.2 | 电气工程 |  | 138.55 |  |  | 138.55 | m2 | 7142.75 | 193.97 |  |
| 1.3.3 | 消防工程 |  | 126.45 | 27.73 |  | 154.18 | m2 | 7142.75 | 215.86 |  |
| 1.3.4 | 通风空调工程 |  | 246.68 | 244.64 |  | 491.32 | m2 | 7142.75 | 687.86 |  |
| 1.3.5 | 智能化工程 |  | 101.55 |  |  | 101.55 | m2 | 7142.75 | 142.17 |  |
| 1.3.6 | 人防工程 |  | 46.69 | 19.33 |  | 66.02 | m2 | 1980.00 | 333.43 |  |
| 1.3.6.1 | 给排水工程 |  | 23.34 | 5.06 |  | 28.40 | m2 | 1980.00 | 143.43 |  |
| 1.3.6.2 | 电气工程 |  | 10.32 |  |  | 10.32 | m2 | 1980.00 | 52.12 |  |
| 1.3.6.3 | 通风工程 |  | 13.03 | 14.27 |  | 27.30 | m2 | 1980.00 | 137.88 |  |
| 1.3.7 | 充电桩系统 |  | 7.43 |  |  | 7.43 | 个 | 12 | 6191.67 |  |
| 1.4 | 标识工程 |  | 4.29 |  |  | 4.29 | m2 | 7142.75 | 6 |  |
| 2 | 地上工程 | 13268.59 | 3591.11 | 727.53 |  | 17587.23 | m2 | 44023.87 | 3994.93 |  |
| 2.1 | A栋 | 7892.64 | 1437.30 | 235.43 |  | 9565.37 | m2 | 24393.08 | 3921.35 |  |
| 2.1.1 | 地下室范围外 桩基工程 | 191.92 |  |  |  | 191.92 | m | 3570.00 | 537.59 |  |
| 2.1.2 | 土建工程 | 7700.72 |  |  |  | 7700.72 | m2 | 24393.08 | 3156.93 |  |
| 2.1.3 | 安装工程 |  | 1412.91 | 37.43 |  | 1450.34 | m2 | 24393.08 | 594.57 |  |
| 2.1.3.1 | 给排水工程 |  | 85.40 |  |  | 85.40 | m2 | 24393.08 | 35.01 |  |
| 2.1.3.2 | 电气工程 |  | 431.33 |  |  | 431.33 | m2 | 24393.08 | 176.82 |  |
| 2.1.3.3 | 消防工程 |  | 324.91 | 30.83 |  | 355.74 | m2 | 24393.08 | 145.84 |  |
| 2.1.3.4 | 通风空调工程 |  | 132.34 | 6.60 |  | 138.94 | m2 | 24393.08 | 56.96 |  |
| 2.1.3.5 | 智能化工程 |  | 438.93 |  |  | 438.93 | m2 | 24393.08 | 179.94 |  |
| 2.1.4 | 标识工程 |  | 24.39 |  |  | 24.39 | m2 | 24393.08 | 10 |  |
| 2.1.5 | 电梯工程 |  |  | 198.00 |  | 198.00 | 台 | 7 | 282857 |  |
| 2.1.5.1 | DT01、DT03无机房客梯 |  |  | 60.00 |  | 60.00 | 台 | 2 | 300000 |  |
| 2.1.5.2 | DT02无障碍无机房客梯 |  |  | 30.00 |  | 30.00 | 台 | 1 | 300000 |  |
| 2.1.5.3 | DT04、DT05无机房客梯 |  |  | 56.00 |  | 56.00 | 台 | 2 | 280000 |  |
| 2.1.5.4 | DT06无机房观光电梯 |  |  | 30.00 |  | 30.00 | 台 | 1 | 300000 |  |
| 2.1.5.5 | DT07无机房货梯 |  |  | 22.00 |  | 22.00 | 台 | 1 | 220000 |  |
| 2.2 | B栋 | 5375.95 | 1599.66 | 301.44 |  | 7277.05 | m2 | 19630.79 | 3706.96 |  |
| 2.2.1 | 土建工程 | 5375.95 |  |  |  | 5375.95 | m2 | 19630.79 | 2738.53 |  |
| 2.2.2 | 安装工程 |  | 1580.03 | 189.44 |  | 1769.47 | m2 | 19630.79 | 901.37 |  |
| 2.2.2.1 | 给排水工程 |  | 46.17 |  |  | 46.17 | m2 | 19630.79 | 23.52 |  |
| 2.2.2.2 | 电气工程 |  | 359.79 | 2.20 |  | 361.99 | m2 | 19630.79 | 184.40 |  |
| 2.2.2.3 | 消防工程 |  | 280.93 | 32.44 |  | 313.37 | m2 | 19630.79 | 159.63 |  |
| 2.2.2.4 | 通风空调工程 |  | 377.05 | 68.12 |  | 445.17 | m2 | 19630.79 | 226.77 |  |
| 2.2.2.5 | 智能化工程 |  | 516.09 | 86.68 |  | 602.77 | m2 | 19630.79 | 307.05 |  |
| 2.2.3 | 标识工程 |  | 19.63 |  |  | 19.63 | m2 | 19630.79 | 10 |  |
| 2.2.4 | 电梯工程 |  |  | 112.00 |  | 112.00 | 台 | 4 | 280000 |  |
| 2.2.4.1 | DT08无障碍无机房客梯 |  |  | 28.00 |  | 28.00 | 台 | 1 | 280000 |  |
| 2.2.4.2 | DT09、DT10、DT11无机房客梯 |  |  | 84.00 |  | 84.00 | 台 | 3 | 280000 |  |
| 2.3 | 变配电系统 |  | 533.17 | 176.11 |  | 709.28 | m2 | 51166.62 | 138.62 |  |
| 2.4 | 光伏发电系统 |  | 20.98 | 14.55 |  | 35.53 | Wp | 41010.00 | 8.66 |  |
| （二） | 室外工程及配套 | 1136.42 | 410.97 | 118.15 |  | 1665.54 | m2 | 17973.47 | 926.67 |  |
| 1 | 沥青道路工程 | 66.27 |  |  |  | 66.27 | m2 | 1775.90 | 373.16 |  |
| 2 | 铺装工程 | 409.87 |  |  |  | 409.87 | m2 | 8338.52 | 491.54 |  |
| 3 | 总平绿化（含屋顶） | 99.59 |  |  |  | 99.59 | m2 | 4747.09 | 209.79 |  |
| 4 | 景观小品设施 | 102.79 |  |  |  | 102.79 | 项 | 1 | 1027900 |  |
| 5 | 海绵城市专项 | 133.19 | 8.42 | 75.00 |  | 216.61 | m2 | 5752.22 | 377 |  |
| 5.1 | 海绵管网工程 |  | 8.42 | 75.00 |  | 83.42 | m2 | 438.10 | 1904.13 |  |
| 5.2 | 下沉式绿地基层 | 8.00 |  |  |  | 8.00 | m2 | 438.10 | 182.61 |  |
| 5.3 | 海绵铺装工程 | 125.19 |  |  |  | 125.19 | m2 | 5314.12 | 235.58 |  |
| 6 | 总平给排水工程 |  | 173.04 | 43.15 |  | 216.19 | m2 | 17973.47 | 120.28 |  |
| 7 | 总平电气工程 |  | 129.09 |  |  | 129.09 | m2 | 17973.47 | 71.82 |  |
| 8 | 总平智能化工程 |  | 39.19 |  |  | 39.19 | m | 17973.47 | 21.80 |  |
| 9 | 拆除工程 | 93.33 | 61.23 |  |  | 154.56 |  |  |  |  |
| 9.1 | 旧建筑拆除 | 50.00 |  |  |  | 50.00 | 项 | 1 | 500000 |  |
| 9.2 | 乔木砍伐移植及假山迁移 | 43.33 |  |  |  | 43.33 | 项 | 1 | 433300 |  |
| 9.3 | 管线拆改 |  | 61.23 |  |  | 61.23 | 项 | 1 | 612300 |  |
| 10 | 池塘区域地基处理 | 231.38 |  |  |  | 231.38 | 项 | 1 | 2313800 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 2753.19 | 2753.19 |  |  |  |  |
| 1 | 建设管理费 |  |  |  | 922.33 | 922.33 |  |  |  |  |
| 1.1 | 项目建设管理费 |  |  |  | 322.34 | 322.34 |  |  |  |  |
| 1.2 | 施工图设计文件审查费 |  |  |  | 79.65 | 79.65 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 非居住建筑施工图设计文件审查费 |  |  |  | 72.12 | 72.12 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | 消防审查费 |  |  |  | 3.07 | 3.07 |  |  |  |  |
| 1.2.3 | 人防审查费 |  |  |  | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |
| 1.2.4 | 勘察审查费 |  |  |  | 3.67 | 3.67 |  |  |  |  |
| 1.3 | 招标代理服务费 |  |  |  | 36.89 | 36.89 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 工程招标 |  |  |  | 23.43 | 23.43 |  |  |  |  |
| 1.3.2 | 设备招标 |  |  |  | 6.72 | 6.72 |  |  |  |  |
| 1.3.3 | 监理招标 |  |  |  | 2.31 | 2.31 |  |  |  |  |
| 1.3.4 | 设计招标 |  |  |  | 3.42 | 3.42 |  |  |  |  |
| 1.3.5 | 造价咨询招标 |  |  |  | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  |
| 1.4 | 工程实施阶段造价咨询费 |  |  |  | 112.79 | 112.79 |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 招标控制价编制费 |  |  |  | 50.00 | 50.00 |  |  |  | 合同价 |
| 1.4.2 | 竣工结算审核费 |  |  |  | 62.79 | 62.79 |  |  |  |  |
| 1.5 | 工程监理费 |  |  |  | 370.66 | 370.66 |  |  |  |  |
| 2 | 建设用地费 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 3 | 建设项目前期工作咨询费 |  |  |  | 33.28 | 33.28 |  |  |  |  |
| 3.1 | 编制项目建议书 |  |  |  | 9.37 | 9.37 |  |  |  | 合同价 |
| 3.2 | 编制可行性研究报告 |  |  |  | 23.91 | 23.91 |  |  |  | 合同价 |
| 3.3 | 评估可行性研究报告 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 3.4 | 初步设计文件评估咨询 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 4 | 勘察设计费 |  |  |  | 733.73 | 733.73 |  |  |  |  |
| 4.1 | 工程勘察费 |  |  |  | 73.33 | 73.33 |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 初步勘察及详细勘察费 |  |  |  | 73.33 | 73.33 |  |  |  |  |
| 4.2 | 工程设计费 |  |  |  | 660.40 | 660.40 |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 基本设计费 |  |  |  | 637.90 | 637.90 |  |  |  |  |
| 4.2.2 | 绿建、海绵、可再生能源等设计费 |  |  |  | 22.50 | 22.50 |  |  |  | 合同价 |
| 5 | 环境影响咨询费（报告表） |  |  |  | 1.93 | 1.93 |  |  |  | 合同价 |
| 6 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 121.97 | 121.97 |  |  |  |  |
| 7 | 工程保险费 |  |  |  | 73.33 | 73.33 |  |  |  |  |
| 8 | 特种设备检验检测费 |  |  |  | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |
| 9 | 工程检验试验费 |  |  |  | 407.22 | 407.22 |  |  |  |  |
| 9.1 | 见证取样及主体检测费 |  |  |  | 193.52 | 193.52 |  |  |  |  |
| 9.2 | 专项检测费 |  |  |  | 213.70 | 213.70 |  |  |  |  |
| 9.2.1 | 消防查验费 |  |  |  | 61.40 | 61.40 |  |  |  |  |
| 9.2.2 | 桩基检测费 |  |  |  | 34.80 | 34.80 |  |  |  |  |
| 9.2.3 | 其余专项检测（含防雷检测、室内环境、基坑支护沉降监测、绿色建筑声学检测等） |  |  |  | 117.50 | 117.50 |  |  |  |  |
| 10 | 城市基础设施配套费 |  |  |  | 428.35 | 428.35 |  |  |  |  |
| 11 | 高可靠性供电费用 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 12 | 其他费用 |  |  |  | 29.70 | 29.70 |  |  |  |  |
| 12.1 | 防空地下易地建设费 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 12.2 | 地质灾害危险性评价费 |  |  |  | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |
| 12.3 | 水土保持方案编制及评估费 |  |  |  | 4.90 | 4.90 |  |  |  | 合同价 |
| 12.4 | 水土保持监测费、水土保持设施验收报告编制费 |  |  |  | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 三 | 基本预备费 |  |  |  | 1359.84 | 1359.84 |  |  |  | （一+二）×5% |
| 四 | 项目总投资 | 18439.18 | 4849.81 | 1154.61 | 4113.03 | 28556.63 | m2 | 51166.62 | 5581 | 一+二+三 |