附件

总 投 资 概 算 表

| 序号 | 工程项目或费用名称 | 概算金额（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程 | 设备购置 | 安装工程 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  |
| 一 | 工程费用 | 2695.45 | 37.12 | 710.72 | 0.00 | 3443.29 | ㎡ | 10501.10 | 3278.98 |  |
| 1.1 | 单体建筑 | 2636.73 | 37.12 | 673.18 | 0.00 | 3347.03 | ㎡ | 10501.10 | 3187.31 |  |
| 1.1.1 | 土建工程 | 1632.10 |  |  |  | 1632.10 | ㎡ | 10501.10 | 1554.21 |  |
| 1.1.2 | 装饰装修工程 | 1004.64 |  |  |  | 1004.64 | ㎡ | 10501.10 | 956.70 |  |
| 1.1.3 | 给水工程 |  |  | 35.00 |  | 35.00 | ㎡ | 10501.10 | 33.33 |  |
| 1.1.4 | 排水工程 |  |  | 61.95 |  | 61.95 | ㎡ | 10501.10 | 58.99 |  |
| 1.1.5 | 消防工程 |  |  | 117.80 |  | 117.80 | ㎡ | 10501.10 | 112.17 |  |
| 1.1.6 | 防雷工程 |  |  | 15.75 |  | 15.75 | ㎡ | 10501.10 | 15.00 |  |
| 1.1.7 | 强电工程 |  |  | 243.21 |  | 243.21 | ㎡ | 10501.10 | 231.61 |  |
| 1.1.8 | 弱电工程 |  |  | 99.80 |  | 99.80 | ㎡ | 10501.10 | 95.04 |  |
| 1.1.9 | 暖通工程 |  |  | 99.67 |  | 99.67 | ㎡ | 10501.10 | 94.92 |  |
| 1.1.10 | 设备部分 |  | 37.12 |  |  | 37.12 | 项 | 1 | 371189.20 |  |
| 1.1.10.1 | 电梯 |  | 35.93 |  |  | 35.93 | 台 | 1 | 359308.01 |  |
| 1.1.10.2 | 光伏发电 |  | 1.19 |  |  | 1.19 | 项 | 1 | 11881.19 |  |
| 1.2 | 室外工程 | 58.72 | 0.00 | 37.54 | 0.00 | 96.26 | ㎡ | 5339.03 | 180.30 |  |
| 1.2.1 | 绿化工程 | 1.87 |  |  |  | 1.87 | ㎡ | 321.81 | 58.12 |  |
| 1.2.2 | 室外铺装工程 | 56.85 |  |  |  | 56.85 | ㎡ | 4680.79 | 121.45 |  |
| 1.2.3 | 室外排水工程 |  |  | 32.21 |  | 32.21 | ㎡ | 5339.03 | 60.33 |  |
| 1.2.4 | 室外给水工程 |  |  | 5.33 |  | 5.33 | ㎡ | 5339.03 | 9.99 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 437.65 | 437.65 |  |  |  |  |
| 1 | 建设管理费 |  |  |  | 148.59 | 148.59 |  |  |  |  |
| 1.1 | 项目建设管理费 |  |  |  | 56.65 | 56.65 |  |  |  |  |
| 1.2 | 施工图设计文件审查费 |  |  |  | 7.14 | 7.14 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 建筑审查费 |  |  |  | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | 消防审查费 |  |  |  | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |
| 1.2.3 | 勘察审查费 |  |  |  | 4.52 | 4.52 |  |  |  |  |
| 1.3 | 招标代理服务费 |  |  |  | 10.65 | 10.65 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 施工招标代理服务费 |  |  |  | 9.51 | 9.51 |  |  |  |  |
| 1.3.2 | 设计招标代理服务费 |  |  |  | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  |
| 1.3.3 | 监理招标代理服务费 |  |  |  | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  |
| 1.4 | 工程造价咨询费 |  |  |  | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  |
| 1.5 | 工程监理费 |  |  |  | 70.05 | 70.05 |  |  |  |  |
| 2 | 编制项目建议书及编制可行性研究报告费 |  |  |  | 34.26 | 34.26 |  |  |  |  |
| 3 | 勘察设计费 |  |  |  | 96.03 | 96.03 |  |  |  |  |
| 3.1 | 施工勘察费 |  |  |  | 13.45 | 13.45 |  |  |  |  |
| 3.2 | 方案及初步设计费 |  |  |  | 82.58 | 82.58 |  |  |  |  |
| 4 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 17.22 | 17.22 |  |  |  |  |
| 5 | 工程保险费 |  |  |  | 13.77 | 13.77 |  |  |  |  |
| 6 | 特种设备检验测费 |  |  |  | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |
| 7 | 城市市政建设配套费 |  |  |  | 51.65 | 51.65 |  |  |  |  |
| 8 | 其它费用 |  |  |  | 76.01 | 76.01 |  |  |  |  |
| 8.1 | 建筑垃圾处置费 |  |  |  | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |
| 8.2 | 地质灾害危险评价费 |  |  |  | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 8.3 | 项目管线测量探测费 |  |  |  | 3.51 | 3.51 |  |  |  |  |
| 8.4 | 专项检测费 |  |  |  | 34.43 | 34.43 |  |  |  |  |
| 8.5 | 检验试验费 |  |  |  | 27.55 | 27.55 |  |  |  |  |
| 8.6 | 人防异地建设费 |  |  |  | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |
| 三 | 预备费 |  |  |  | 194.05 | 194.05 |  |  |  | （一+二）×5% |
| 四 | 建设项目总投资 | 2695.45 | 37.12 | 710.72 | 631.70 | 4074.99 | ㎡ | 10501.10 | 3880.54 | 一+二+三 |