附件

广西壮族自治区荣誉军人康复医院康复治疗大楼

初步设计投资概算表

| 序号 | 工程或 费用名称 | 费用（万元） |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程费 | 安装工程费 | 设备购置费 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位造价（元） |  |
| 一 | 工程费用 | 1020.65 | 557.18 | 78.24 | 1656.07 | m2 | 3371.18 | 4912.43 |  |
| （一） | 康复治疗大楼 | 988.36 | 379.82 | 78.24 | 1446.42 | m2 | 3371.18 | 4290.55 |  |
| 1.1 | 基坑支护 | 32.93 |  |  | 32.93 | m2 | 467.20 | 704.84 |  |
| 1.2 | 建筑工程 | 544.56 |  |  | 544.56 | m2 | 3371.18 | 1615.34 |  |
| 1.3 | 装饰装修工程 | 410.87 |  |  | 410.87 | m2 | 3371.18 | 1218.77 |  |
| 1.4 | 电气工程 |  | 127.99 |  | 127.99 | m2 | 3371.18 | 379.66 |  |
| 1.5 | 智能化工程 |  | 39.14 |  | 39.14 | m2 | 3371.18 | 116.10 |  |
| 1.6 | 给排水工程 |  | 72.63 |  | 72.63 | m2 | 3371.18 | 215.44 |  |
| 1.7 | 消防工程 |  | 105.85 |  | 105.85 | m2 | 3371.18 | 313.99 |  |
| 1.8 | 通风工程 |  | 34.21 |  | 34.21 | m2 | 3371.18 | 101.48 |  |
| 1.9 | 电梯工程 |  |  | 78.24 | 78.24 | 台 | 3 | 260800 |  |
| （二） | 室外配套工程 | 32.29 | 177.36 |  | 209.65 | m2 | 944.24 | 2220.30 |  |
| 2.1 | 道路工程 | 15.37 |  |  | 15.37 | m2 | 704.00 | 218.32 |  |
| 2.2 | 绿化工程 | 4.58 |  |  | 4.58 | m2 | 525.59 | 87.14 |  |
| 2.3 | 铺装工程 | 12.34 |  |  | 12.34 | m2 | 400.80 | 307.88 |  |
| 2.4 | 室外电气工程 |  | 113.30 |  | 113.30 | m2 | 944.24 | 1199.91 |  |
| 2.5 | 室外给排水 工程 |  | 64.06 |  | 64.06 | m2 | 944.24 | 678.43 |  |
| 二 | 工程建设 其他费 |  |  |  | 260.48 | m2 | 22311.97 | 428.78 |  |
| 1 | 建设管理费 |  |  |  | 98.82 |  |  |  |  |
| 1.1 | 项目建设 管理费 |  |  |  | 33.25 |  |  |  |  |
| 1.2 | 施工图设计 文件审查费 |  |  |  | 3.93 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 施工图设计 文件审查费 |  |  |  | 3.64 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | 消防审查费 |  |  |  | 0.20 |  |  |  |  |
| 1.2.3 | 工程勘察 审查费 |  |  |  | 0.09 |  |  |  |  |
| 1.3 | 招标代理 服务费 |  |  |  | 5.40 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 工程招标 服务费 |  |  |  | 5.40 |  |  |  |  |
| 1.4 | 工程监理费 |  |  |  | 36.68 |  |  |  |  |
| 1.5 | 工程实施阶段造价咨询费 |  |  |  | 19.56 |  |  |  |  |
| 2 | 前期工作 咨询费 |  |  |  | 6.80 |  |  |  |  |
| 2.1 | 项目建议书 编制费 |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |
| 2.2 | 可行性研究报告编制费 |  |  |  | 4.80 |  |  |  |  |
| 3 | 勘察费 |  |  |  | 8.28 |  |  |  |  |
| 4 | 设计费 |  |  |  | 59.21 |  |  |  |  |
| 4.1 | 基本设计费 |  |  |  | 54.11 |  |  |  |  |
| 4.2 | 绿色建筑 设计费 |  |  |  | 5.10 |  |  |  |  |
| 5 | 环境影响 咨询费 |  |  |  | 0.99 |  |  |  |  |
| 6 | 场地准备及 临时设施费 |  |  |  | 16.56 |  |  |  |  |
| 7 | 工程保险费 |  |  |  | 9.94 |  |  |  |  |
| 8 | 特种设备检验检测费 |  |  |  | 0.18 | 台 | 3 | 600 | 电梯检测 |
| 9 | 检验试验费 |  |  |  | 41.40 |  |  |  |  |
| 10 | 其他费用 |  |  |  | 18.30 |  |  |  |  |
| 10.1 | 防空地下室 易地建设费 |  |  |  | 13.48 |  |  |  |  |
| 10.2 | 土壤氡检测费 |  |  |  | 4.82 |  |  |  |  |
| 三 | 基本预备费 | （工程费用+工程建设其他费）*0.05 |  |  | 95.83 |  |  |  |  |
| 四 | 总投资金额 |  |  |  | 2012.38 | m2 | 3371.18 | 5969.36 |  |