附件

总投资概算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 概算费用(万元) |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程 | 设备购置 | 安装工程 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  |
| 一 | 工程费用 | 3441.42 | 566.36 | 1562.15 | 0.00 | 5569.93 | ㎡ | 15659.48 | 3556.91 |  |
| (一） | 食堂地上部分 | 2058.42 | 107.17 | 785.84 | 0.00 | 2951.43 | ㎡ | 12105.45 | 2438.10 |  |
| 1 | 建筑工程 | 1248.79 |  |  |  | 1248.79 | ㎡ | 12105.45 | 1031.59 |  |
| 2 | 装修工程 | 809.63 |  |  |  | 809.63 | ㎡ | 12105.45 | 668.81 |  |
| 3 | 电气工程 |  |  | 323.79 |  | 323.79 | ㎡ | 12105.45 | 267.47 |  |
| 4 | 给排水工程 |  |  | 176.88 |  | 176.88 | ㎡ | 12105.45 | 146.12 |  |
| 5 | 智能化工程 |  |  | 37.22 |  | 37.22 | ㎡ | 12105.45 | 30.75 |  |
| 6 | 通风工程 |  |  | 146.45 |  | 146.45 | ㎡ | 12105.45 | 120.98 |  |
| 7 | 空调工程 |  |  | 101.50 |  | 101.50 | ㎡ | 12105.45 | 83.85 |  |
| 8 | 电梯工程 |  | 107.17 |  |  | 107.17 | 部 | 4 | 267925.00 |  |
| (二） | 食堂地下部分 | 1220.81 | 0.00 | 449.10 | 0.00 | 1669.91 | ㎡ | 3554.03 | 4698.64 |  |
| 1 | 建筑工程 | 1091.91 |  |  |  | 1091.91 | ㎡ | 3554.03 | 3072.32 |  |
| 2 | 装修工程 | 128.90 |  |  |  | 128.90 | ㎡ | 3554.03 | 362.69 |  |
| 3 | 电气工程 |  |  | 126.98 |  | 126.98 | ㎡ | 3554.03 | 357.28 |  |
| 4 | 给排水工程 |  |  | 70.02 |  | 70.02 | ㎡ | 3554.03 | 197.02 |  |
| 5 | 智能化工程 |  |  | 4.19 |  | 4.19 | ㎡ | 3554.03 | 11.79 |  |
| 6 | 通风工程 |  |  | 27.26 |  | 27.26 | ㎡ | 3554.03 | 76.70 |  |
| 7 | 人防工程 |  |  | 220.65 |  | 220.65 | ㎡ | 3554.03 | 620.84 |  |
| (三） | 总平配套工程 | 162.19 | 459.19 | 327.21 | 0.00 | 948.59 | ㎡ | 4037.84 | 2349.25 |  |
| 1 | 室外铺装工程 | 85.73 |  |  |  | 85.73 | ㎡ | 2777.7 | 308.64 |  |
| 2 | 景观绿化工程 | 21.09 |  |  |  | 21.09 | ㎡ | 921.48 | 228.87 |  |
| 3 | 室外给排水工程 |  |  | 122.16 |  | 122.16 | ㎡ | 4037.84 | 302.54 |  |
| 4 | 室外供电工程 |  |  | 134.92 |  | 134.92 | ㎡ | 4037.84 | 334.14 |  |
| 5 | 室外综合管线(含综合通信布线等） |  |  | 28.55 |  | 28.55 | ㎡ | 4037.84 | 70.71 |  |
| 6 | 室外智能化工程 |  |  | 41.58 |  | 41.58 | ㎡ | 4037.84 | 102.98 |  |
| 7 | 场地平整 | 55.37 |  |  |  | 55.37 | ㎡ | 14695.83 | 37.68 |  |
| 8 | 配电、供水及消防设备 | 0.00 | 459.19 | 0.00 | 0.00 | 459.19 | ㎡ | 15659.48 | 293.23 |  |
| 8.1 | 变配电设备 |  | 139.7 |  |  | 139.70 | ㎡ | 15659.48 | 89.21 |  |
| 8.2 | 供水及消防设备 |  | 294.89 |  |  | 294.89 | ㎡ | 15659.48 | 188.31 |  |
| 8.3 | 二期消防控制室主机 |  | 24.6 |  |  | 24.60 | ㎡ | 15659.48 | 15.71 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 1034.52 | 1034.52 |  |  |  |  |
| 1 | 项目建设管理费 |  |  |  | 98.91 | 98.91 |  |  |  |  |
| 2 | 施工图联合审查 |  |  |  | 15.16 | 15.16 |  |  |  |  |
| 2.1 | 建设审查 |  |  |  | 10.53 | 10.53 |  |  |  |  |
| 2.2 | 消防审查 |  |  |  | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  |
| 2.3 | 勘察审查 |  |  |  | 3.69 | 3.69 |  |  |  |  |
| 3 | 招标代理服务费 |  |  |  | 13.66 | 13.66 |  |  |  |  |
| 4 | 工程造价咨询费 |  |  |  | 58.7 | 58.70 |  |  |  |  |
| 5 | 征地费用 |  |  |  | 239.2 | 239.20 |  |  |  |  |
| 6 | 项目建议书编制 |  |  |  | 8.4 | 8.40 |  |  |  |  |
| 7 | 可行性研究报告编制 |  |  |  | 16.8 | 16.80 |  |  |  |  |
| 8 | 勘察设计费 |  |  |  | 217.62 | 217.62 |  |  |  |  |
| 8.1 | 规划及总平调整 |  |  |  | 2.23 | 2.23 |  |  |  |  |
| 8.2 | 工程设计费 |  |  |  | 119.85 | 119.85 |  |  |  |  |
| 8.3 | 详细勘察及施工勘察费 |  |  |  | 83.55 | 83.55 |  |  |  |  |
| 8.4 | 绿色建筑设计 |  |  |  | 11.99 | 11.99 |  |  |  |  |
| 9 | 施工监理费 |  |  |  | 105.79 | 105.79 |  |  |  |  |
| 10 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 55.7 | 55.70 |  |  |  |  |
| 11 | 工程保险费 |  |  |  | 16.71 | 16.71 |  |  |  |  |
| 12 | 城市市政建设配套费 |  |  |  | 104.03 | 104.03 |  |  |  |  |
| 13 | 水土保持补偿费 |  |  |  | 0.91 | 0.91 |  |  |  |  |
| 14 | 检验试验费 |  |  |  | 55.7 | 55.70 |  |  |  |  |
| 15 | 专项检测费 |  |  |  | 5.57 | 5.57 |  |  |  |  |
| 16 | 绿色建筑星级评价设计认证 |  |  |  | 21.66 | 21.66 |  |  |  |  |
| 三 | 基本预备费用 |  |  |  | 330.22 | 330.22 |  |  |  | （一+二）×5% |
| 四 | 项目总投资 | 3441.42 | 566.36 | 1562.15 | 1364.74 | 6934.67 | ㎡ | 15659.48 | 4428.42 | 一+二+三 |