附件

总投资概算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 概算造价(万元) |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程 | 设备购置 | 安装工程 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位(元) |  |
| 一 | 工程费用 | 3685.64 | 47.25 | 940.49 | 0.00 | 4673.38 | ㎡ | 17783.62 | 2627.91 |  |
| （一） | 单体工程 | 3582.51 | 47.25 | 761.33 | 0.00 | 4391.09 | ㎡ | 17783.62 | 2469.18 |  |
| 1 | 教学实验楼 | 3582.51 | 47.25 | 761.33 | 0.00 | 4391.09 | ㎡ | 17783.62 | 2469.18 |  |
| 1.1 | 地上部分 | 3019.15 | 47.25 | 599.87 | 0.00 | 3666.27 | ㎡ | 15559.12 | 2356.35 |  |
| 1.1.1 | 主体工程 | 1604.94 |  |  |  | 1604.94 | ㎡ | 15559.12 | 1031.51 |  |
| 1.1.2 | 建筑装饰工程 | 1414.21 |  |  |  | 1414.21 | ㎡ | 15559.12 | 908.93 |  |
| 1.1.3 | 电气工程 |  |  | 368.99 |  | 368.99 | ㎡ | 15559.12 | 237.15 |  |
| 1.1.4 | 给排水工程 |  |  | 40.85 |  | 40.85 | ㎡ | 15559.12 | 26.25 |  |
| 1.1.5 | 消防工程 |  |  | 144.89 |  | 144.89 | ㎡ | 15559.12 | 93.12 |  |
| 1.1.6 | 通风工程 |  |  | 23.22 |  | 23.22 | ㎡ | 15559.12 | 14.92 |  |
| 1.1.7 | 光伏工程 |  |  | 21.92 |  | 21.92 | ㎡ | 15559.12 | 14.09 |  |
| 1.1.8 | 电梯工程 |  | 47.25 |  |  | 47.25 | 台 | 2.00 | 236250.00 |  |
| 1.2 | 地下部分 | 563.36 | 0.00 | 161.46 | 0.00 | 724.82 | ㎡ | 2224.50 | 3258.35 |  |
| 1.2.1 | 主体工程 | 493.01 |  |  |  | 493.01 | ㎡ | 2224.50 | 2216.27 |  |
| 1.2.2 | 建筑装饰工程 | 70.35 |  |  |  | 70.35 | ㎡ | 2224.50 | 316.25 |  |
| 1.2.3 | 电气工程 |  |  | 60.80 |  | 60.80 | ㎡ | 2224.50 | 273.32 |  |
| 1.2.4 | 给排水工程 |  |  | 12.23 |  | 12.23 | ㎡ | 2224.50 | 54.98 |  |
| 1.2.5 | 消防工程 |  |  | 75.47 |  | 75.47 | ㎡ | 2224.50 | 339.27 |  |
| 1.2.6 | 通风工程 |  |  | 12.96 |  | 12.96 | ㎡ | 2224.50 | 58.26 |  |
| （二） | 总平工程 | 103.13 | 0.00 | 179.16 | 0.00 | 282.29 |  |  |  |  |
| 2.1 | 绿化工程 | 27.67 |  |  |  | 27.67 | ㎡ | 4988.32 | 136.86 |  |
| 2.2 | 景观铺装工程 | 31.95 |  |  |  | 31.95 | ㎡ | 3728.52 | 195.43 |  |
| 2.3 | 道路工程 | 43.51 |  |  |  | 43.51 | ㎡ | 3796.61 | 282.20 |  |
| 2.4 | 室外给排水工程 |  |  | 95.09 |  | 95.09 | ㎡ | 12513.45 | 183.02 |  |
| 2.5 | 室外电力工程 |  |  | 84.07 |  | 84.07 | ㎡ | 12513.45 | 153.30 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 565.52 | 565.52 |  |  |  |  |
| （一） | 建设管理费 |  |  |  | 220.89 | 220.89 |  |  |  |  |
| 1 | 项目建设管理费 |  |  |  | 84.99 | 84.99 |  |  |  |  |
| 2 | 施工图设审查费 |  |  |  | 8.88 | 8.88 |  |  |  |  |
| 3 | 消防审查费 |  |  |  | 1.07 | 1.07 |  |  |  |  |
| 4 | 勘察文件审查费 |  |  |  | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 5 | 绿色建筑勘察费 |  |  |  | 0.89 | 0.89 |  |  |  |  |
| 6 | 工程招标代理服务费 |  |  |  | 12.12 | 12.12 |  |  |  |  |
| 7 | 工程量清单及招标控制价编制费 |  |  |  | 14.92 | 14.92 |  |  |  |  |
| 8 | 招标控制价审核费 |  |  |  | 11.94 | 11.94 |  |  |  |  |
| 9 | 结算审核费 |  |  |  | 20.83 | 20.83 |  |  |  |  |
| 10 | 工程监理费 |  |  |  | 63.75 | 63.75 |  |  |  |  |
| （二） | 建设工程前期工作咨询费 |  |  |  | 10.20 | 10.20 |  |  |  |  |
| 1 | 编制项目建议书 |  |  |  | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |
| 2 | 编制可行性研究报告 |  |  |  | 6.80 | 6.80 |  |  |  |  |
| （三） | 勘察费设计费 |  |  |  | 181.37 | 181.37 |  |  |  |  |
| 1 | 初步勘察及详细勘察费 |  |  |  | 23.37 | 23.37 |  |  |  |  |
| 2 | 施工勘察 |  |  |  | 56.08 | 56.08 |  |  |  |  |
| 3 | 工程设计费 |  |  |  | 97.07 | 97.07 |  |  |  |  |
| 4 | 绿色建筑设计费 |  |  |  | 4.85 | 4.85 |  |  |  |  |
| （四） | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 23.37 | 23.37 |  |  |  |  |
| （五） | 工程保险费 |  |  |  | 14.02 | 14.02 |  |  |  |  |
| （六） | 城市市政建设配套费 |  |  |  | 82.51 | 82.51 |  |  |  |  |
| （七） | 其他费用 |  |  |  | 33.16 | 33.16 |  |  |  |  |
| 1 | 特种设备（电梯）检验检测费 |  |  |  | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |
| 2 | 检验试验费 |  |  |  | 28.04 | 28.04 |  |  |  |  |
| 3 | 水土保持方案编制费 |  |  |  | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 三 | 预备费用 |  |  |  | 261.95 | 261.95 |  |  |  | （一+二）×5% |
| 四 | 项目总投资 | 3685.64 | 47.25 | 940.49 | 827.47 | 5500.85 | ㎡ | 17783.62 | 3093.21 | 一+二+三 |