附件

总投资概算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 概 算 造 价 （万元） |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程 | 安装工程 | 设备购置 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位价值(元) |  |
| 一 | 工程费 | 4598.78 | 1336.31 | 152.00 | 0.00 | 6087.09 | m2 | 16523.93 | 3683.80 |  |
| （一） | 单体工程 | 3969.69 | 1336.31 | 152.00 | 0.00 | 5458.00 | m2 | 16523.93 | 3303.09 |  |
| 1 | 学生宿舍（东区1#） | 2860.01 | 1021.73 | 80.00 | 0.00 | 3961.74 | m2 | 11992.09 | 3303.63 |  |
| 1.1 | 建筑工程 | 1731.52 |  |  |  | 1731.52 | m2 | 11992.09 | 1443.89 |  |
| 1.2 | 装饰装修工程 | 1128.49 |  |  |  | 1128.49 | m2 | 11992.09 | 941.03 |  |
| 1.3 | 电气工程 |  | 262.04 |  |  | 262.04 | m2 | 11992.09 | 218.51 |  |
| 1.4 | 给排水工程 |  | 503.60 |  |  | 503.60 | m2 | 11992.09 | 419.94 |  |
| 1.5 | 消防工程（水） |  | 48.37 |  |  | 48.37 | m2 | 11992.09 | 40.33 |  |
| 1.6 | 暖通工程 |  | 10.08 |  |  | 10.08 | m2 | 11992.09 | 8.41 |  |
| 1.7 | 智能化工程 |  | 197.64 |  |  | 197.64 | m2 | 11992.09 | 164.81 |  |
| 1.8 | 电梯 |  |  | 80.00 |  | 80.00 | 部 | 4.00 | 200000.00 |  |
| 2 | 学生第三食堂 | 1109.68 | 314.58 | 72.00 | 0.00 | 1496.26 | m2 | 4531.84 | 3301.66 |  |
| 2.1 | 建筑工程 | 677.32 |  |  |  | 677.32 | m2 | 4531.84 | 1494.58 |  |
| 2.20 | 装饰装修工程 | 432.36 |  |  |  | 432.36 | m2 | 4531.84 | 954.05 |  |
| 2.3 | 电气工程 |  | 77.15 |  |  | 77.15 | m2 | 4531.84 | 170.24 |  |
| 2.40 | 给排水工程 |  | 40.84 |  |  | 40.84 | m2 | 4531.84 | 90.12 |  |
| 2.5 | 消防工程(水) |  | 80.73 |  |  | 80.73 | m2 | 4531.84 | 178.14 |  |
| 2.60 | 暖通工程 |  | 11.27 |  |  | 11.27 | m2 | 4531.84 | 24.87 |  |
| 2.7 | 智能化工程 |  | 104.59 |  |  | 104.59 | m2 | 4531.84 | 230.79 |  |
| 2.8 | 电梯 |  |  | 72.00 |  | 72.00 | 部 | 4.00 | 180000.00 |  |
| （二） | 总平及配套工程 | 629.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 629.09 |  |  |  |  |
| 1 | 土石方工程 | 255.41 |  |  |  | 255.41 | m3 | 81893.35 | 31.19 |  |
| 2 | 室外运动场地-运动场 | 338.82 |  |  |  | 338.82 | m2 | 7009.00 | 483.41 |  |
| 3 | 室外照明电气-运动场 | 34.86 |  |  |  | 34.86 | m2 | 7009.00 | 49.74 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 1322.44 | 1322.44 |  |  |  |  |
| （一） | 建设管理费 |  |  |  | 330.62 | 330.62 |  |  |  |  |
| 1 | 项目建设管理费 |  |  |  | 105.59 | 105.59 |  |  |  |  |
| 2 | 施工图设计文件审查费 |  |  |  | 8.81 | 8.81 |  |  |  |  |
| 2.1 | 建设审查 |  |  |  | 7.82 | 7.82 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 居住建筑工程建设审查 |  |  |  | 2.64 | 2.64 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 居住建筑工程以外的建设审查 |  |  |  | 4.68 | 4.68 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 工程勘察 |  |  |  | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 2.2 | 消防审查 |  |  |  | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |
| 3 | 招标代理服务费 |  |  |  | 41.26 | 41.26 |  |  |  |  |
| 3.1 | 工程招标 |  |  |  | 23.22 | 23.22 |  |  |  |  |
| 3.3 | 服务招标 |  |  |  | 18.04 | 18.04 |  |  |  |  |
| 4 | 工程造价咨询费 |  |  |  | 60.87 | 60.87 |  |  |  |  |
| 4.1 | 招标控制价编制费 |  |  |  | 18.26 | 18.26 |  |  |  |  |
| 4.2 | 施工过程的造价控制咨询 |  |  |  | 24.35 | 24.35 |  |  |  |  |
| 4.3 | 竣工结算审核费 |  |  |  | 18.26 | 18.26 |  |  |  |  |
| 5 | 工程监理费 |  |  |  | 114.09 | 114.09 |  |  |  |  |
| （二） | 建设用地费 |  |  |  | 539.56 | 539.56 |  |  |  |  |
| （三） | 建设项目前期工作咨询费 |  |  |  | 7.21 | 7.21 |  |  |  |  |
| 1 | 编制项目建议书 |  |  |  | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  |
| 2 | 编制可行性研究报告 |  |  |  | 5.82 | 5.82 |  |  |  |  |
| 3 | 节能报告编制费 |  |  |  | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  |
| 4 | 节能评估咨询费 |  |  |  | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |
| （四） | 勘察设计费 |  |  |  | 214.65 | 214.65 |  |  |  |  |
| 1 | 工程勘察费 |  |  |  | 24.35 | 24.35 |  |  |  |  |
| 2 | 工程设计费 |  |  |  | 190.30 | 190.30 |  |  |  |  |
| （五） | 环评影响评价费 |  |  |  | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |
| 1 | 编制环境影响报告表 |  |  |  | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |
| （六） | 场地准备费及临时设施费 |  |  |  | 48.70 | 48.70 |  |  |  |  |
| （七） | 工程保险费 |  |  |  | 18.26 | 18.26 |  |  |  |  |
| （八） | 特种设备检验检测费 |  |  |  | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |
| （九） | 检验试验费 |  |  |  | 36.52 | 36.52 |  |  |  |  |
| （十） | 其他专项检测费 |  |  |  | 4.25 | 4.25 |  |  |  |  |
| （十一） | 城镇建设市政工程配套费 |  |  |  | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |
| （十二） | 其他费用 |  |  |  | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |
| 1 | 地质灾害危险性评价费 |  |  |  | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 2 | 水土保持方案编制费 |  |  |  | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |
| 三 | 预备费 |  |  |  | 370.48 | 370.48 |  |  |  | （一+二）*5% |
| 四 | 项目总投资 | 4598.78 | 1336.31 | 152.00 | 1692.92 | 7780.01 | m2 | 16523.93 | 4708.33 | 一+二+三 |