附件

总投资概算表

	序号
	工程或费用名称
	概算费用(万元)
	技术经济指标
	备注

	
	
	建筑工程
	设备购置
	安装工程
	其他费用
	合计
	单位
	数量
	单价（元）
	

	一
	工程费用
	14497.33
	1283.16
	4866.23
	0.00
	20646.72
	㎡
	62374.84 
	3310.10 
	

	(一）
	10#学生宿舍楼
	4020.16
	332.15
	1477.05
	0.00
	5829.36
	㎡
	20592.65 
	2830.80
	

	1
	土石方工程
	21.37
	
	
	
	21.37
	m³
	4558.09 
	46.88
	

	2
	桩基础工程
	217.14
	
	
	
	217.14
	m
	4068.00
	533.78
	

	3
	结构工程
	1897.14
	
	
	
	1897.14
	㎡
	20592.65 
	921.27 
	

	4
	装修工程
	1884.51
	
	
	
	1884.51
	㎡
	20592.65 
	915.14 
	

	5
	主体电气工程
	
	
	485.75
	
	485.75
	㎡
	20592.65 
	235.89 
	

	6
	主体智能工程
	
	24.25
	225.42
	
	249.67
	㎡
	20592.65 
	121.24 
	

	7
	主体防雷接地工程
	
	
	11.02
	
	11.02
	㎡
	20592.65 
	5.35 
	

	8
	主体给排水工程
	
	71.9
	448.25
	
	520.15
	㎡
	20592.65 
	252.59 
	

	9
	主体消防工程
	
	
	281.14
	
	281.14
	㎡
	20592.65 
	136.52 
	

	10
	主体通风工程
	
	
	25.47
	
	25.47
	㎡
	20592.65 
	12.37 
	

	11
	主体电梯工程
	
	236
	
	
	236
	部
	5 
	472000.00 
	

	(二）
	11#学生宿舍楼
	4713.62
	322.9
	1509.12
	0.00
	6545.64
	㎡
	23640.87 
	2768.78
	

	1
	土石方工程
	27.59
	
	
	
	27.59
	m³
	5910.26 
	46.68
	

	2
	桩基础工程
	234.5
	
	
	
	234.5
	m
	4410.00
	531.75
	

	3
	结构工程
	2265.85
	
	
	
	2265.85
	㎡
	23640.87 
	958.45 
	

	4
	装修工程
	2185.68
	
	
	
	2185.68
	㎡
	23640.87 
	924.53 
	

	5
	主体电气工程
	
	
	517.93
	
	517.93
	㎡
	23640.87 
	219.08
	

	6
	主体智能工程
	
	4
	220.18
	
	224.18
	㎡
	23640.87 
	94.83
	

	7
	主体防雷接地工程
	
	
	10.83
	
	10.83
	㎡
	23640.87 
	4.58 
	

	8
	主体给排水工程
	
	71.9
	449.1
	
	521.00
	㎡
	23640.87 
	220.38 
	

	9
	主体消防工程
	
	
	284.93
	
	284.93
	㎡
	23640.87 
	120.52
	

	10
	主体通风工程
	
	
	26.15
	
	26.15
	㎡
	23640.87 
	11.06
	

	11
	主体电梯工程
	
	247
	
	
	247
	部
	5 
	494000.00 
	

	(三）
	食堂及创新中心实训综合楼
	4823.79
	628.11
	1395.16
	0.00
	6847.06
	㎡
	18141.32
	3774.29
	

	1
	土石方工程
	199.61
	
	
	
	199.61
	m³
	44313.63 
	45.04
	

	2
	边坡支护工程
	170.01
	
	
	
	170.01
	㎡
	6830.7
	248.89
	

	3
	桩基础工程
	221.68
	
	
	
	221.68
	m
	4158
	533.14
	

	4
	地下室结构工程
	593.12
	
	
	
	593.12
	㎡
	2968.42
	1998.10
	

	5
	地下室装修工程
	208.74
	
	
	
	208.74
	㎡
	2968.42
	703.20
	

	6
	地上结构工程
	1117.3
	
	
	
	1117.3
	㎡
	12406.3 
	900.59
	

	7
	连廊结构工程
	1078.38
	
	
	
	1078.38
	㎡
	2766.6
	3897.85
	

	8
	地上装修工程
	1234.95
	
	
	
	1234.95
	㎡
	15172.9 
	813.92 
	

	9
	主体电气工程
	
	163.1
	467.93
	
	631.03
	㎡
	18141.32 
	347.84
	

	10
	主体智能工程
	
	16.73
	87.63
	
	104.36
	㎡
	18141.32 
	57.53
	

	11
	主体防雷接地工程
	
	
	7.04
	
	7.04
	㎡
	18141.32 
	3.88 
	

	12
	主体给排水工程
	
	
	99.33
	
	99.33
	㎡
	18141.32 
	54.75 
	

	13
	主体消防工程
	
	
	298.18
	
	298.18
	㎡
	18141.32 
	164.37
	

	14
	主体通风工程
	
	363.88
	248.71
	
	612.59
	㎡
	18141.32 
	337.68
	

	15
	光伏工程
	
	
	37.07
	
	37.07
	W
	50220
	7.38
	

	16
	泛光工程
	
	
	99.27
	
	99.27
	㎡
	10624
	93.44
	

	17
	燃气工程
	
	
	50
	
	50
	㎡
	18141.32
	27.56
	

	18
	主体电梯工程
	
	84.4
	
	
	84.4
	部
	3 
	281333.33 
	

	(四）
	室外及其他配套工程
	939.76
	
	484.90
	
	
	㎡
	17778.85
	801.32
	

	1
	总平电气工程
	
	
	67.6
	
	
	㎡
	17778.85
	38.02
	

	2
	总平给排水工程
	
	
	245.99
	
	
	㎡
	17778.85
	138.36
	

	3
	景观铺装及支护
	673.39
	
	
	
	
	㎡
	13262.31
	507.75
	

	4
	景观绿化
	103.65
	
	
	
	
	㎡
	4516.54
	229.49
	

	5
	实训场所铺装
	57.89
	
	
	
	
	㎡
	599.20
	966.12
	

	6
	实训场所苗木
	19.28
	
	
	
	
	㎡
	680.22
	283.44
	

	7
	景观给排水
	
	
	143.83
	
	
	㎡
	17778.85
	80.90
	

	8
	景观照明
	
	
	23.89
	
	
	㎡
	17778.85
	13.44
	

	9
	实训场所照明
	
	
	3.59
	
	
	㎡
	1391.84
	25.79
	

	10
	围墙工程
	22.39
	
	
	
	
	m
	169.09
	1324.15
	

	11
	拆除工程
	63.16
	
	
	
	
	㎡
	11936.5
	52.91
	

	二
	工程建设其他费用
	
	
	
	1318.07
	1318.07
	
	

	(一）
	建设管理费
	
	
	
	253.84
	253.84
	
	

	1
	项目建设管理费
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	
	

	2
	施工图设计文件审查费
	
	
	
	14.5
	14.5
	
	

	3
	招标代理服务费
	
	
	
	16.1 
	16.1 
	
	

	4
	工程实施阶段造价咨询费
	
	
	
	94.09
	94.09
	
	

	5
	工程监理费
	
	
	
	129.15 
	129.15 
	
	

	(二）
	建设项目前期工作咨询费
	
	
	
	13.99
	13.99
	
	

	1
	编制项目建议书
	
	
	
	13.99
	13.99
	
	

	2
	编制可行性研究报告
	
	
	
	
	
	
	

	(三）
	勘察设计费
	
	
	
	436.02
	436.02
	
	

	1
	初步勘察费
	
	
	
	29.05 
	29.05 
	
	

	2
	施工勘察费
	
	
	
	43.32 
	43.32 
	
	

	3
	工程设计费
	
	
	
	363.65 
	363.65 
	
	

	(四）
	工程保险费
	
	
	
	61.94 
	61.94 
	
	

	(五）
	特种设备检验检测费(电梯检测费)
	
	
	
	1.56
	1.56
	
	

	(六）
	检验试验费
	
	
	
	198.21 
	198.21 
	
	

	1
	见证取样及主体结构检测费
	
	
	
	74.33 
	74.33 
	
	

	2
	专项检测费
	
	
	
	123.88 
	123.88 
	
	

	(七）
	城市基础设施配套费
	
	
	
	339.36 
	339.36 
	
	

	(八）
	其他费用
	
	
	
	13.16
	13.16
	
	

	1
	水土保持方案编制费
	
	
	
	1.18
	1.18
	
	

	2
	水土保持验收费
	
	
	
	1.74
	1.74
	
	

	3
	水土保持监测费
	
	
	
	2.24
	2.24
	
	

	4
	地质灾害评价费
	
	
	
	8.00
	8.00
	
	

	三
	基本预备费用
	
	
	
	658.94
	658.94
	
	（一+二）×3%

	四
	项目总投资
	14497.33
	1283.16
	4866.23
	1977.01
	22623.73 
	㎡
	62374.84
	3627.06
	一+二+三




