附件22

广西新电力投资集团有限责任公司2024年农村电网巩固提升工程中央预算内投资计划需求项目（德保县）可行性研究报告的批复意见

一、项目名称：广西新电力投资集团有限责任公司2024年农村电网巩固提升工程中央预算内投资计划需求项目（德保县）。

二、总体意见：为满足百色市德保县经济发展的需求，改善当地农村生产和生活条件，保障农村居民的用电需求，同意建设该项目。

三、主要建设内容：新建及改造10千伏及以下项目82项。其中新建及改造配变42台，容量9.88兆伏安，10千伏线路177.71千米，新建及改造0.4千伏线路55.04千米。

四、项目总投资：工程总投资6941万元。其中资本金占总投资的20%，申请中央预算内资金安排，剩余80%资金由广西新电力投资集团有限责任公司通过金融机构贷款等方式解决。以上项目贷款偿还均享受农网改造升级工程有关政策。